## Sheet1
演播室灯光及设备存放区维修项目工程量清单
序号 | 项目名称 | 品牌 | 规格参数 | 数量 | 单位
1 | 演播室顶部吸音棉拆除 | 定制 | 演播室顶部吸音棉拆除 | 250 | 平方米
2 | 演播室顶部灯具拆除 | 定制 | 1200W电脑换色柔光灯、1200W电脑扫描灯、冷光灯、1250W天幕共计50多台灯拆除 | 1 | 项
3 | 轨道加固及维护处理 | 定制 | 88米铝合金固定轨道加固（包含幕布及幕布滑车）、固定轨支架、固定轨连接板、固定轨压板加固及更换处理。 | 1 | 项
4 | 保险绳 | 定到 | 保险绳 | 15 | 条
5 | LED灯光吊挂钢结构制安及配件 | 定制 | 钢制、4.5米恒力铰链吊杆的维护及配件更换等 | 1 | 项
6 | 电缆接插件 | 国标 | 16A电缆接插件 | 15 | 套
7 | 512 信号电缆 | 国标 | 符合国家相关标准 | 300 | 米
8 | 阻燃电缆 | 国标 | 阻燃电揽（3*1. 5mm²） | 600 | 米
9 | 储物架 | 定制 | 长2米*宽0.6米高2米、4层承重250公斤 | 3 | 组
10 | LED平板及LED聚光灯的安装调试 | 定制 | 新的LED平板及LED聚光灯的安装调试（高空安装及盘线） | 1 | 项
11 | 脚手架租赁 | 定制 | 脚手架租赁及搭建、运输 | 1 | 项