招标采购文件

项目名称：中心职工文体活动场所工程项目

采购单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心

2021年10月19日

目    录

第一章 采购公告………………………………………………1

第二章 招标项目采购需求  …………………………………3

第三章 投标文件的编制  ……………………………………4

第四章 评审办法  ……………………………………………7

第五章 评分方法  ……………………………………………9

第六章 投标文件格式 ………………………………………12

第一章 采购公告

一、采购项目名称及内容

1.采购人：广西壮族自治区疾病预防控制中心。

2.项目编号：2021-GC-002号。

3.项目名称：中心职工文体活动场所工程项目。

4.采购内容：详见《招标采购文件》第二章项目要求及技术需求表、图纸及工程量清单。

5.采购预算：人民币151645.6元，超出预算的投标无效。

6.采购结果认定：综合评分法，详见《招标采购文件》。

7.资金来源：自筹资金。

二、资格要求及条件

1.投标人须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；须拥有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码（或三证合一的营业执照）。

2.必须具有房屋建筑工程三级及以上或市政公用工程三级及以上施工资质，具有有效的安全生产许可证。

3.拟派任项目经理须具有工程类专业中级及以上职称；现场施工人员须具备职业培训合格证书。

4.投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录，将查询结果加盖投标人单位公章提交（必须提供，如为事业单位及高校可不提供）。

三、投标文件内容

详见《招标采购文件》第三章投标文件的编制，文件须装订成册密封加盖单位公章，密封口盖骑缝章。

四、服务要求

1.保质期要求：自验收合格之日起壹年。

2.具有履行合同所必需的人员和专业服务能力。

3.中标方在接收到甲方施工工作指令后，应于24小时内到达现场。施工工期自签订合同之日起15个工作日内完成。

4.中标方不能认真履行职责，不能及时响应服务时间，有弄虚作假、以次充好等行为，我中心有权中止协议甚至追究供应商责任。

五、踏勘时间、地点

2021年10月21日上午9时（逾期自误）；南宁市青秀区金洲路80号疾病预防控制中心宿舍门口，联系人：张老师；联系电话：0771-2518173。

六、投送材料截止时间、地点

1.截止日期：2021年10月25日上午9:00（北京时间）；

2.截止地点：南宁市青秀区金洲路18号广西疾病预防控制中心行政楼二楼202室。

- 七、开标时间、地点

- 1.开标时间：2021年10月25日上午9:00（北京时间）

- 2.开标地点：南宁市青秀区金洲路18号广西疾病预防控制中心行政楼二楼202室。

八、联系方式

联 系 人：黄老师

联系电话：0771-2521509。

九、附件

- 1.招标采购文件

- 2.中心职工文体活动场所工程图纸

- 3.工程量清单

广西壮族自治区疾病预防控制中心
                                   2021年10月19日

第二章 项目要求及技术需求表

| 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采购标的 |  | 数量 | 项目要求及技术需求 |
| 1 | 中心职工文体活动场所工程项目 |  | 1 | 质量要求：符合有关国家质量标准、技术规范及规程要求。 |
|  |  |  |  | 合同承包方式：包工包料。 |
|  |  |  |  | 并安装、调试、培训直至设备正常使用（满足采购方使用要求）。 |
| ▲二、商务条款 |  |  |  |  |
| 服务期及地点 |  | 1.服务期：自合同签订之日起15个工作日内完成本项目施工并交付验收合格。 2.服务地点：广西南宁市采购人指定地点。 |  |  |
| 付款条件 |  | 1.履约保证金：为合同金额的3%，合同签订前成交供应商将履约保证金转入我中心指定对公账户；质保期过后，在收到成交供应商申请之日起10个工作日内，将保证金退还给成交供应商（无息）。 2.工程款支付：本项目合同签订后，7个工作日内凭供应商提供的履约保证金凭据、发票、请款函向成交供应商支付预付款30%的合同款；项目完成验收合格后，7个工作日内凭供应商提供的发票、请款函、验收书向成交供应商支付50%的合同款；第三方完成结算审定后，7个工作日内凭供应商提供的发票、请款函支付至结算审定金额的100%。 |  |  |
| 报价要求 |  | 报价要求： (1) 报价文件要求全部服务所需的费用； (2) 履行合同所有相关服务所需的费用； (3) 所有的税费； (4) 其他一切隐含及不可预见的费用。 |  |  |

第三章  投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由商务文件、技术文件、投标报价文件三部份组成（要求装订成一本；

1.商务文件：

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）有效的法定代表人身份证正反面复印件；

（3）有效的法定代表人授权委托书和委托代理人身份证正反面复印件；

（4）信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录；

（5）投标声明书。

（6）房屋建筑工程三级及以上或市政公用工程三级及以上施工资质证书复印件。

（7）有效的安全生产许可证复印件。

（8）拟派任项目经理工程类专业中级及以上职称证书复印件；拟投入现场施工人员职业培训合格证书复印件。

（9）竞标截止之日前半年内供应商任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（复印件，格式自拟）；（新成立的公司根据实际情况提供）（必须提供，否则竞标无效）。

（10）竞标截止之日前半年内供应商任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟，复印件）；（新成立的公司根据实际情况提供）（必须提供，否则竞标无效）。

2.技术文件

（1）施工实施方案；

（2）拟投入本项目实施人员一览表；

（3）服务承诺书；提供详尽的服务承诺方案、质保期响应时间等，格式自拟。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）工程量清单。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签字并加盖单位公章；投标声明书、投标函必须由法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章。

（二）投标报价

1.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

2.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起30天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（四）投标文件的签署和份数

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2.投标人应按将投标文件装订成册，其中正本一份，副本三份。投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（五）投标文件的包装、递交、修改和撤回

投标人应将投标文件正、副本（正本一份、副本三份）一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人、委托代理人签字等均可）。

第四章  评审办法

一、评审小组组成

评审小组由本中心工会、后勤服务保障科、监察审计科等相关人员组成。

二、评标程序

1.形式审查

评审小组对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评审小组根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。

（3）投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权视该投标文件无效。

（4）评审小组完成评标后按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

3.澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

4．评标原则和评标办法

（1）评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。

（2）评标办法：综合评分法。

5.评标过程的监控

本项目评标过程实行全程监察部门监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

三、评标结果

评标结束后3个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。

（4）解释权：本招标文件解释权属本中心。

- 第五章 评分方法

- （一）采用百分制综合评分法，分别对供应商的价格、项目实施方案、服务承诺、本地化服务等因素评分，评分基数取小数点后1位（按四舍五入）。
（二）计分办法（按四舍五入取至百分位）：
1.价格分…………………………………………………………40分
   价格分计算方法：
    全部供应商的报价平均值为基准价，供应商的报价与基准价之间的差价绝对值为供应商的差价。
供应商报价得分=（1-供应商的差价/基准价）×40分。

- 注：本项目的有效报价范围：超出有效报价151645.6元范围或者评审小组认为供应商报价过低存在恶意低价中标的情况，均做无效标处理。
2、施工实施方案分………………………………………………30分

- 优秀（30分）：施工方案详细、全面、具体，符合本项目的总体建设要求，方案科学、合理，能指导具体施工并确保安全，能按时交付工程。

良好（18分）：实施方案内容基本全面、详细，但不够完整，基本符合本项目的总体建设要求，方案基本科学、合理、基本能指导施工安全，能按时交付工程。

- 差（6分）：施工方案不符合项目实际，无详尽的施工技术方案，不能指导具体施工并确保安全。不能按时交付工程。

- 3、服务承诺分……………………………………………………20分
    优秀（20分）：服务承诺方案具体详细，具有较强的针对性、合理性及实施性。质保期期间，24小时内响应采购人的售后服务要求，制定有保障方案和具体措施。

- 良好（12分）：服务承诺方案有一定的针对性、合理性及实施性。约定了售后服务响应时间，拟定了简要保障措施。
    差（4分）：服务承诺无针对性，实施性差、不够合理。未就售后服务响应时间和措施进行说明；

3、企业信誉分……………………………………………………6分   
    2018年以来参与或完成类似工程项目（提供施工合同或者验收书），每个3分，满分6分。

4、其他……………………………………………………………4分   
    具备 ISO9001 管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书且在有效期内的，每个得2分，以上都具有得4分，此项满分为4分。
（三）总得分＝1+2+3+4；

- （四）中标候选人推荐原则
    评标小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按项目实施方案分由高到低顺序排列）并推荐三名成交候选供应商。采购人应当确定评标小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交，因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。

第六章　投标文件格式

一、投标文件外包装封面及投标文件封面格式

（一）投标文件的外包装封面格式：

投 标 文 件

采购项目名称：

投标文件名称：商务文件、技术文件、报价文件

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

在  ×年×月×日×时×分前不得启封（开标时才能启封）

（二）投标文件封面格式：

（正/副本）

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：（盖章）

投标人地址：

年    月    日

- 投标文件目录

1.商务文件：

（1）有效的营业执照副本复印件；

（2）有效的法定代表人身份证正反面复印件；

（3）有效的法定代表人授权委托书和委托代理人身份证复印件；

（4）信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关供应商主体信用记录；

（5）投标声明书。

（6）竞标截止之日前半年内供应商任意三个月的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明复印件（格式自拟）；无纳税记录的，应提供由供应商所在地主管税务部门出具的依法纳税或依法免税证明（复印件，格式自拟）；（新成立的公司根据实际情况提供）（必须提供，否则竞标无效）

（7）竞标截止之日前半年内供应商任意三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证复印件（格式自拟）；无缴费记录的，应提供由供应商所在地社保部门出具的依法缴纳或依法免缴社保费证明（格式自拟，复印件）；（新成立的公司根据实际情况提供）（必须提供，否则竞标无效）

2.技术文件

（1）实施方案；

（2）拟投入本项目实施人员一览表；

（3）服务承诺书；技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等，格式自拟。

3.报价文件：

（1）投标函（格式见第六章）；

（2）工程量清单。

三、投标文件格式

（一）、商务文件部分（格式）

投标声明书格式：

投标声明书

致：广西壮族自治区疾病预防控制中心（招标采购单位名称）：

（供应商名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                               。

我            （姓名）系                    （供应商名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的 中心职工文体活动场所工程 项目的招标采购，为便于贵方公正、择优地确定成交人，我方就本次投标活动有关事项郑重声明如下：

1、我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3、我方诚意提请贵方关注：我方资产结构、组织结构及人员配置等方面的重大决策和事项有：

4、我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人签字：

供应商公章：

年    月    日

（2）法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：                    ：

我        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加  中心职工文体活动场所工程项目  项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：

法定代表人签名：

所在部门职务：

被授权人身份证号码：

贴附“委托代理人身份证件”

投标人公章：

年    月    日

（二）、报价文件部分 （格式）

1、投标函格式：

投 标 函

致：广西壮族自治区疾病预防控制中心（招标采购单位名称）：

1、根据你方采购编号为 2021-GC-002 的 中心职工文体活动场所工程 项目招标采购文件，遵照有关法律、法规和规章的规定，经踏勘项目现场和研究上述采购文件的要求、工程质量标准及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）：          （￥       ）的投标总价，并按采购文件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部采购文件及有关附件。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方成交，我方保证按合同协议书中约定的工期     日历天内完成并移交全部工程，并保证工程质量达到       等级。

5、我方同意所提交的投标文件在规定的投标有效期内有效，在此期间内如果成交，我方将受此约束。

6、除非另外达成协议并生效，你方的成交通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

地址：                   邮编：            电话：

传真：               供应商代表姓名：         职务：

供应商称（公章）：

开户银行：                  银行帐号：

授权代表签字或盖章：                                （公章）

年     月     日