## 进口诊断1类
附件4
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌及生产厂家 | 单价（元） | 备注
1 | 7500PCR仪荧光校正试剂盒 | 1盒，含一个背景板，一个 ROI 校准板 | 盒 | 1

## 进口诊断2类
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌及生产厂家 | 单价（元） | 备注
1 | HIV限制性抗原亲和力酶免检测试剂盒 | 192T/盒 | 盒 | 1
2 | 人类免疫缺陷病毒（HIV-1）核酸病毒载量检测（实时荧光pcr法） | 包装规格：1人份/盒 | 人份 | 1
3 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒100（HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit） | 1*100测试/盒 | 盒 | 1
4 | Concentrate Wash Buffer浓缩清洗液 | 4*975ml/箱 | 箱 | 1
5 | Pre Trigge r预激发液 | 4*975ml/箱 | 箱 | 1
6 | Trigge 激发液 | 4*975ml/箱 | 箱 | 1
7 | 反应杯 | 8*500个/箱 | 箱 | 1
8 | ARC PROBE CONDTNG探针清洗液 | 4*25ml/箱 | 箱 | 1
9 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体联合测定校准品 | 1*4ml/盒 | 盒 | 1
10 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体联合测定质控品 | 4*8ml/盒 | 盒 | 1
11 | SLS-210A血红蛋白溶血素 | 500ml×3；适用于Sysmex XT-2000i型全自动血球计数仪 | 盒 | 1
12 | EPK（血常规稀释液CELLPACK） | 20L 适用于Sysmex XT-2000i型全自动血球计数仪 | 盒 | 1
13 | FFS-800A嗜酸细胞染液 | 42ml×3 适用于Sysmex XT-2000i型全自动血球计数仪 | 盒 | 1
14 | FFD-200A白细胞溶血素 | 5L 适用于Sysmex XT-2000i型全自动血球计数仪 | 盒 | 1
15 | FBA-200A嗜碱细胞溶血素 | 5L 适用于Sysmex XT-2000i型全自动血球计数仪 | 盒 | 1
16 | 血常规质控品 | 4.5mL 适用于Sysmex XT-2000i型全自动血球计数仪 | 盒 | 1
17 | 血常规仪清洗液 | Cl-50 适用于Sysmex XT-2000i型全自动血球计数仪 | 盒 | 1
18 | 小鼠鼠痘病毒ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
19 | 小鼠肝炎病毒ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
20 | 小鼠仙台病毒ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
21 | 小鼠肺炎病毒ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
22 | 小鼠呼长孤病毒3型ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
23 | 小鼠细小病毒ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
24 | 小鼠泰泽病原体酶联免疫抗体检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
25 | 小鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 1
26 | 小鼠汉坦病毒ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 1
27 | 小鼠脑脊髓炎病毒ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 1
28 | 小鼠腺病毒ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 1
29 | 小鼠多瘤病毒ELISA试剂盒 | 96T | 盒 | 1
30 | 大鼠汉坦病毒ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
31 | 大鼠仙台病毒ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
32 | 大鼠肺炎病毒ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
33 | 大鼠呼长孤病毒3型ELISA检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
34 | 大鼠细小病毒RV株 | 96T | 盒 | 1
35 | 大鼠细小病毒H-1株 | 96T | 盒 | 1
36 | 大鼠冠状病毒 | 96T | 盒 | 1
37 | 大鼠泰泽病原体免疫荧光检测试剂盒 | 96T | 盒 | 1
38 | 兔出血症病毒 | 96T | 盒 | 1
39 | （豚鼠）淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒 | 96T | 盒 | 1
40 | 分枝杆菌液体培养管 | 7mL/支，100支/盒 | 盒 | 1
41 | 分枝杆菌用联合药敏试剂盒（荧光法） | 40测试/盒 | 盒 | 1
42 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺药敏试剂盒 | 50测试/盒 | 盒 | 1
43 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺药敏培养管 | 25支/盒 | 盒 | 1
44 | QuantiFERON‐TB Gold In‐Tube试剂 | 56人份/盒 | 盒 | 1
45 | HiPure Baterial DNA Kit | 250次/盒 | 盒 | 1
46 | 抗百日咳杆菌毒素抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 96T/盒 | 盒 | 1
47 | 麻疹IgM抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 1
48 | 风疹IgM抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 1
49 | 类风湿因子吸附剂 | 5ml/瓶 | 瓶 | 1
50 | 腮腺炎IgM抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 1
51 | 腮腺炎IgG抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 1
52 | 麻疹IgG抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 1
53 | 风疹IgG抗体检测试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 1
54 | API NH奈瑟氏菌及嗜血杆菌鉴定试剂 | 10份/盒。 | 盒 | 1
55 | 百日咳杆菌PT-IgG抗体ELISA试剂 | 96T/盒 | 盒 | 1
56 | 百日咳标准诊断血清 | 1mL。 | 盒 | 1
57 | API棒状杆菌生化试剂条 | 12T/盒。 | 盒 | 1
58 | RPMI1640培养液 | 500mL/瓶 | 盒 | 1
59 | 百日咳杆菌选择性添加剂 | 10支/盒 | 盒 | 1
60 | 包姜培养基 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1
61 | 乙脑IgM抗体ELISA检测试 | 96T/盒 | 盒 | 1
62 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡VITEK 2 GP鉴定卡 | 20T/盒 | 盒 | 1
63 | 沙门菌诊断血清Poly A-S+Vi | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
64 | 沙门菌诊断血清Poly H | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
65 | 沙门菌诊断血清OMA | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
66 | 沙门菌诊断血清OMB | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
67 | 沙门菌诊断血清O:4 | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
68 | 沙门菌诊断血清O:8 | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
69 | 沙门菌诊断血清O:9 | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
70 | 沙门菌诊断血清O:20 | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
71 | 沙门菌诊断血清H:q | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
72 | 沙门菌诊断血清H:G | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
73 | 沙门菌诊断血清HMA | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
74 | 沙门菌诊断血清HMB | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
75 | 沙门菌诊断血清HMC | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
76 | 沙门菌诊断血清HMD | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
77 | 沙门菌诱导血清SG2 | 3ml/瓶 | 瓶 | 1
78 | QIAGEN OneStep RT-PCR Kit（一步法反转录PCR试剂盒） | 100T/盒, 50 µl 体系，含 酶、缓冲液、DNTP混合液、水 | 盒 | 1
79 | 流感病毒神经氨酸酶检测试剂盒 | 960T/盒，试剂盒包含用于10个96孔微孔板的试剂，可使用测定孔不少于960个。 | 盒 | 1
80 | 钩端螺旋体增菌液 | 100mL/瓶 | 瓶 | 1
81 | 肠道致病菌药敏板 | 10板/盒 | 盒 | 1
82 | M-H肉汤 | 11ml/支，100支/箱 | 箱 | 1
83 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂（XLD) | 500g/瓶 | 瓶 | 1
84 | 沙门氏菌显色培养基 | 1000ml(34.9g/瓶） | 瓶 | 1
85 | O157显色培养基干粉 | 1000ml(29.2g/瓶） | 瓶 | 1
86 | 沙门菌诊断血清 | Vi(IgM-)，3ml/瓶 | 瓶 | 1
87 | 沙门菌诊断血清 | OMC，3mL/瓶 | 瓶 | 1
88 | 沙门菌诊断血清 | OMD，3mL/瓶 | 瓶 | 1
89 | 沙门菌诊断血清 | OME，3mL/瓶 | 瓶 | 1
90 | 沙门菌诊断血清 | O:2，3ml/瓶 | 瓶 | 1
91 | 沙门菌诊断血清 | O:3,10,15，3ml/瓶 | 瓶 | 1
92 | 沙门菌诊断血清 | O:5，3ml/瓶 | 瓶 | 1
93 | 沙门菌诊断血清 | O:6(1)，3ml/瓶 | 瓶 | 1
94 | 沙门菌诊断血清 | O:7，3ml/瓶 | 瓶 | 1
95 | 沙门菌诊断血清 | O:10，3ml/瓶 | 瓶 | 1
96 | 沙门菌诊断血清 | O:12，3ml/瓶 | 瓶 | 1
97 | 沙门菌诊断血清 | O:15，3ml/瓶 | 瓶 | 1
98 | 沙门菌诊断血清 | O:40，3ml/瓶 | 瓶 | 1
99 | 沙门菌诊断血清 | HME，3ml/瓶 | 瓶 | 1
100 | 沙门菌诊断血清 | HMG，3ml/瓶 | 瓶 | 1
101 | 沙门菌诊断血清 | H:E，3ml/瓶 | 瓶 | 1
102 | 沙门菌诊断血清 | H:L，3ml/瓶 | 瓶 | 1
103 | 沙门菌诊断血清 | H:a，3ml/瓶 | 瓶 | 1
104 | 沙门菌诊断血清 | H:b，3ml/瓶 | 瓶 | 1
105 | 沙门菌诊断血清 | H:d，3ml/瓶 | 瓶 | 1
106 | 沙门菌诊断血清 | H:f，3ml/瓶 | 瓶 | 1
107 | 沙门菌诊断血清 | H:i，3ml/瓶 | 瓶 | 1
108 | 沙门菌诊断血清 | H:m，3ml/瓶 | 瓶 | 1
109 | 沙门菌诊断血清 | H:r，3ml/瓶 | 瓶 | 1
110 | 沙门菌诊断血清 | H:s，3ml/瓶 | 瓶 | 1
111 | 沙门菌诊断血清 | H:t，3ml/瓶 | 瓶 | 1
112 | 沙门菌诊断血清 | H:v，3ml/瓶 | 瓶 | 1
113 | 沙门菌诊断血清 | H:w，3ml/瓶 | 瓶 | 1
114 | 沙门菌诊断血清 | H:y，3ml/瓶 | 瓶 | 1
115 | 沙门菌诊断血清 | H:z，3ml/瓶 | 瓶 | 1
116 | 沙门菌诊断血清 | H:e,h，3ml/瓶 | 瓶 | 1
117 | 沙门菌诊断血清 | H:e,n,x，3ml/瓶 | 瓶 | 1
118 | 沙门菌诊断血清 | H:e,n,z15，3ml/瓶 | 瓶 | 1
119 | 沙门菌诊断血清 | H:2，3ml/瓶 | 瓶 | 1
120 | 沙门菌诊断血清 | H:5，3ml/瓶 | 瓶 | 1
121 | 沙门菌诊断血清 | H:6，3ml/瓶 | 瓶 | 1
122 | 沙门菌诊断血清 | H:7，3ml/瓶 | 瓶 | 1
123 | 沙门菌诊断血清 | H:z4，3ml/瓶 | 瓶 | 1
124 | 沙门菌诊断血清 | H:z6，3ml/瓶 | 瓶 | 1
125 | 沙门菌诊断血清 | H:z10，3ml/瓶 | 瓶 | 1
126 | 沙门菌诊断血清 | H:z15，3ml/瓶 | 瓶 | 1
127 | 沙门菌诊断血清 | H:z23，3ml/瓶 | 瓶 | 1
128 | 沙门菌诊断血清 | H:z24，3ml/瓶 | 瓶 | 1
129 | 沙门菌诊断血清 | H:z38，3ml/瓶 | 瓶 | 1
130 | 沙门菌诊断血清 | H:z60，3ml/瓶 | 瓶 | 1
131 | 沙门菌诊断血清 | SG1，3ml/瓶 | 瓶 | 1
132 | 沙门菌诊断血清 | SG3，3ml/瓶 | 瓶 | 1
133 | 沙门菌诊断血清 | SG5，3ml/瓶 | 瓶 | 1
134 | 沙门菌诊断血清 | SG6，3ml/瓶 | 瓶 | 1
135 | 沙门菌诊断血清 | SGz4，3ml/瓶 | 瓶 | 1
136 | 沙门菌诊断血清 | SGG，3ml/瓶 | 瓶 | 1
137 | 沙门菌诊断血清 | H:r(诱导），3ml/瓶 | 瓶 | 1
138 | 沙门菌诊断血清 | H:z(诱导），3ml/瓶 | 瓶 | 1
139 | 革兰氏阴性杆菌鉴定试剂条 20NE附加试剂盒 | 25T/盒。附加试剂：JAMES,Zn,石蜡油，盐水2ml,NIT1+NIT2,OX | 盒 | 1
140 | 革兰氏阴性杆菌鉴定试剂条 20NE鉴定试剂条 | 25T/盒。 | 盒 | 1
141 | 厌氧菌鉴定卡Vitek 2 ANC鉴定卡 | 20片/盒。 | 盒 | 1
142 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡VITEK 2 GP鉴定卡 | 20张卡片/盒。 | 盒 | 1
143 | 呼吸道感染检测试剂条（FilmArray RP2.1 Panel） | 6测试/盒； | 盒 | 1
144 | 霍乱O139群诊断血清 | 2mL/支。 | 支 | 1
145 | 霍乱O1群诊断血清 | 2mL/支，3支/盒。 | 盒 | 1
146 | 不含L-半胱氨酸的军团菌BCYE添加剂 | 10瓶/盒,每小瓶可配100mL； | 盒 | 1
147 | 军团菌BCYE添加剂 | 10瓶/盒。 | 盒 | 1
148 | 军团菌CYE琼脂基础 | 500g/瓶； | 瓶 | 1
149 | 军团菌GVPC选择性添加剂 | 10瓶/盒， | 盒 | 1
150 | 军团菌诊断血清 | 2mL/支，10支/盒 | 支 | 1
151 | 嗜肺军团菌10群 | 2mL/支。 | 支 | 1
152 | 嗜肺军团菌11群 | 2mL/支。 | 支 | 1
153 | 嗜肺军团菌12群 | 2mL/支。 | 支 | 1
154 | 嗜肺军团菌13群 | 2mL/支。 | 支 | 1
155 | 嗜肺军团菌14群 | 2mL/支。 | 支 | 1
156 | 嗜肺军团菌15群 | 2mL/支。 | 支 | 1
157 | 嗜肺军团菌1群 | 2mL/支。 | 支 | 1
158 | 嗜肺军团菌7群 | 2mL/支。 | 支 | 1
159 | 嗜肺军团菌8群 | 2mL/支。 | 支 | 1
160 | 嗜肺军团菌9群 | 2mL/支。 | 支 | 1
161 | 耶尔森菌（03/08/010）诊断血清 | 2mL/支，3支/盒，包含03/08/010血清型。 | 盒 | 1
162 | 脱脂牛奶 | 500g/瓶。 | 瓶 | 1
163 | 牛肉浸膏 |  | 瓶 | 1
164 | 厌氧袋 | 10个/袋 | 袋 | 1
165 | 氧化酶 | 50支/盒。 | 盒 | 1
166 | 肺炎链球菌Optochin药敏纸片 | 50片/盒。 | 盒 | 1
167 | 流感嗜血杆菌V因子 | 50片/盒。 | 盒 | 1
168 | 流感嗜血杆菌X+V复合因子 | 50片/盒。 | 盒 | 1
169 | 流感嗜血杆菌X因子 | 50片/盒。 | 盒 | 1

## 进口分子试剂耗材
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌及生产厂家 | 单价（元） | 备注
1 | QIAxcel DNA Screening Kit(筛选卡夹) | 2400T/盒 | 盒 | 1
2 | QX Alignment Marker15 bp/3 kb | 1.5mL/支 | 支 | 1
3 | 1000μL Tip头（带滤芯，带刻度，消毒盒装） | 吸头总长度80mm，带滤芯，带刻度（100、200、500、800、1000μL），消毒盒装,96支/盒，50盒/箱。 | 盒 | 1
4 | 10μL 吸头（加长带滤芯带刻度消毒盒装） | 盒装（PC），吸头总长度50mm，带滤芯，带刻度，消毒盒装，96支/盒，50盒/箱。 | 盒 | 1
5 | 20ul 吸头（加长带滤芯带刻度消毒盒装） | 50盒/箱 | 盒 | 1
6 | 一次性采血EDTA抗凝毛细管 | 200支/盒 | 支 | 1
7 | 胎牛血清 | 500mL/瓶 | 瓶 | 1
8 | 2ml细胞冻存管 | 2ml，圆底，自立式，外旋密盖，灭菌，带硅胶垫圈，100支/包，5包/箱 | 箱 | 1
9 | 50ml离心管 | 灭菌，25个/包 | 包 | 1
10 | 1322蒸汽灭菌指示胶带 | 24mm×55m/0.94"×60yd,卷 | 卷 | 1
11 | 4ml EDTA真空采血管 | 包装：100支/盒、10盒/箱 | 箱 | 1
12 | 10ml EDTA真空采血管 | 包装：100支/盒、10盒/箱 | 箱 | 1
13 | 10mL一次性单支独立包装移液管（纸塑型） | 50支/包，200支/盒 | 盒 | 1
14 | 2ml一次性单支独立包装移液管（纸塑型） | 100支/盒，10盒/箱 | 盒 | 1
15 | 1.5mL螺旋盖离心管，带O型圈，聚丙烯，无菌 | 50个/包 | 包 | 1
16 | 2 mL螺旋盖微量离心管，锥形自立，聚丙烯，无菌 | 50个/包 | 包 | 1
17 | 5.0mL 微量离心管 圆形底 | 250个/包 | 包 | 1
18 | 0.2mL聚丙烯PCR8联管连接带单独平盖 | 125排 /包，10包/盒 | 盒 | 1
19 | 96孔PCR板 | 10个/包 | 包 | 1
20 | QX Alignment Marker 15 bp/5 kb (1.5 ml) | 1.5mL/支， | 支 | 1
21 | QX Intensity Calibration Marker (1 ml) | 1mL/支， | 支 | 1
22 | QX DNA Size Marker 100bp - 2.5kb (50 µl) | 929559，50 µl， | 支 | 1
23 | QX DNA Size Marker 250bp–4kb (50ul) v2.0 | 929562，50ul | 支 | 1
24 | QX Color 0.2 ml 12-Tube Strip (80) | 929704，80个/袋， | 袋 | 1
25 | QX 0.2 ml 12-Tube Strip Caps (80) | 929706，80个/袋， | 袋 | 1
26 | QIAGEN-RNA 血浆自动提取（192T）Qiasyhpone-凯杰（含配套耗材） | 931036，192人份/盒 | 套 | 1
27 | QIAGEN-DNA 全血自动提取试剂盒（192T）（含配套耗材） | 931236，192人份/盒 | 套 | 1
28 | 移液器吸头 RT LTS 20µL FL 960A/10 | 20μL | 盒 | 1
29 | 200ul 移液枪头 | 200μL，10组/盒 | 盒 | 1
30 | 1000ul 移液枪头 | 1000μL，10组/盒 | 盒 | 1
31 | Finntip 300µL 灭菌吸头 | Finntip 300µL，无菌 | 架 | 1
32 | 5ml吸液头 | 24支/盒，10盒/箱， | 箱 | 1
33 | 1ml吸液头 | 96支/盒，16盒/箱 | 箱 | 1
34 | 0.2mlPCR荧光定量8联管 | 10包/箱，125排/包 | 箱 | 1
35 | 0.2mlPCR荧光定量8联管平盖 | 10包/箱，125排/包 | 箱 | 1
36 | 移液器吸头 RT LTS 300µL FL | 96/盒，8盒/箱 | 箱 | 1
37 | 绝对计数管（四色） | 25支/袋，2袋/盒 | 盒 | 1
38 | QIAamp MinELute Virus Spin Kit(50) | 货号57704 | 盒 | 1
39 | QIAamp Viral RNA Mini Kit | 货号52904 | 盒 | 1
40 | 1.5 ml EP管 | 1000只/包 | 包 | 1
41 | 一次性滤芯吸头（200uL) | 带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒 | 盒 | 1
42 | 20uL带滤芯吸头（无菌） | 带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒 | 盒 | 1
43 | 甲醛检测药片 | 20片/包。 | 包 | 1
44 | 石英纤维滤膜 | 货号7203；采集PM2.5；滤膜直径90mm；对0.3µm标准粒子的截留效率不低于99.7％；在气流速度为0.45m/s时，单张滤膜阻力不大于3.5Kpa；在此气流速度下，抽取经高效过滤器净化的空气5h，每平方厘米的失重不大于0.012㎎。25张/盒。 | 盒 | 1
45 | EDTA 真空采血管(抗凝4ml) | 100个/盘【紫色帽，射线灭菌】，货号367861。 | 盘 | 1
46 | 二氧化硅真空采血管（非抗凝5mL） | 100个/盘【红色Hemogard头盖，射线灭菌】，货号：367814。 | 盘 | 1
47 | 按键回弹式采血器（蝶型） | 货号：367392，23G，50支/盒子。 | 盒 | 1
48 | 按键回弹式采血器（蝶型） | 货号：367391，25G，50支/盒子。 | 盒 | 1
49 | 采血针（成人） | 一次性多管采集双向针，100支/盒。货号360213。 | 盒 | 1
50 | 持针器 | 250个/包，货号：364815。 | 包 | 1
51 | 枪头 5ml（袋装透明） | 250个/袋，10袋/箱；货号：AATF-096-Q-250。 | 箱 | 1
52 | 枪头 200ul（盒装黄色） | 100个/盒，货号：T-200-Y-R-S。 | 盒 | 1
53 | 枪头 1ml（盒装蓝色） | 100个/盒，货号：T-1000-B-R-S。 | 盒 | 1
54 | 封口膜 | 10cm*38m，货号：PM-996。 | 卷 | 1
55 | 聚四氟乙烯（PTFE）瓶 | PTFE规格，500ml/个。 | 个 | 1
56 | 一次性滤芯吸头（10μL) | 10μL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒 | 盒 | 1
57 | 15ml离心管 | 50支/盒 10盒/箱，17×120mm | 箱 | 1
58 | 200ul带滤芯吸头（盒装） | 无核酸酶，PCR专用，带滤芯，无菌级，盒装，96支/盒，50盒/箱 | 箱 | 1
59 | 1ml移液枪头 | 盒装、不带滤芯、96支/盒 | 箱 | 1
60 | 10μL移液枪头 | 盒装、不带滤芯、96支/盒 | 箱 | 1
61 | 200μl移液枪头 | 96支/盒，50盒/箱、不带滤芯 | 箱 | 1
62 | 一次3ml巴氏吸管 | 灭菌处理，每支独立包装，200支/盒，10盒/箱 | 箱 | 1
63 | N95口罩 | 30个/盒，10盒/箱，绿色，折叠式。执行标准：GB 19083-2010通过中国药监局CFDA认证和NIOSH N95认证 | 箱 | 1
64 | N95口罩 | 医用防护口罩，防护致病性微生物，头戴式。20个/盒 | 个 | 1
65 | N95口罩 | 医用防护口罩，防护致病性微生物，非油性颗粒物防尘口罩，头戴式。20个/盒，小号（儿童款） | 个 | 1
66 | N95口罩 | 医用防护口罩，非油性颗粒物防尘口罩折叠式。小号 | 个 | 1
67 | 肝素锂真空采血管 | 采血量6ml,（绿色）射线灭菌，100个/盒 | 盒 | 1
68 | 毛细管色谱柱 | SH-l-5Sil MS Cap.Column:0.25mm×30m,膜厚0.25μm(固定相为5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷） | 套 | 1
69 | 毛细管色谱柱 | SH-Rtx-Wax:0.25mm×30m,膜厚0.25μm（固定相为聚乙二醇） | 套 | 1
70 | 美国戴安氢氧化钾淋洗液发生器 | 适用于戴安Ic-5000在线淋洗液生成（原货号074532 ) | 套 | 1
71 | HP-5MS超高惰性毛细管色谱柱 | Length:30m,Diam:0.250mm,Film:0.25μm | 套 | 1
72 | DB-1MS超高惰性毛细管色谱柱 | Length:30m,Diam:0.25mm,Film:0.25μm | 套 | 1
73 | DB-17MS毛细管色谱柱 | Length:30m,Diam:0.25mm,Film:0.25μm | 套 | 1
74 | DB-35MS超高惰性毛细管色谱柱 | Length:30m,Diam:0.25mm,Film:0.25μm | 套 | 1
75 | DB-624MS超高惰性毛细管色谱柱 | Length:30m,Diam:0.250mm,Film:1.40μm | 套 | 1
76 | DB-ALC1毛细管色谱柱 | Length:30m,Diam:0.32mm,Film:0.25μm | 套 | 1
77 | HP-88毛细管色谱柱 | Length:100m,Diam:0.250mm,Film:0.2μm | 套 | 1
78 | VF-1701MS毛细管色谱柱 | Length:30m,Diam:0.250mm,Film:0.25μm | 套 | 1
79 | DB-FFAP毛细管色谱柱 | Length:30m,Diam:0.250mm,Film:0.25μm | 套 | 1
80 | DB-WAX超高惰性毛细管色谱柱 | Length:30m,Diam:0.250mm,Film:0.25μm | 套 | 1
81 | DB-5毛细管色谱柱 | Length:30m,Diam:0.53mm,Film:1.50μm | 套 | 1
82 | 移液枪 | eppendorf 1mL，适用于挥发性有机溶剂移取 | 盒 | 1
83 | 移液枪 | eppendorf 5mL，适用于挥发性有机溶剂移取 | 盒 | 1
84 | 移液枪 | eppendorf 10mL，适用于挥发性有机溶剂移取 | 盒 | 1
85 | 铜管切割器 | 安捷伦/热电等(旋紧式切割)，适用于1/8到1/2铜气管的切割 | 个 | 1
86 | 铷珠 | 安捷伦（适用于氨基轮GC 6890N，货号：G1534-60570） | 个 | 1
87 | 3孔HPLC溶剂瓶转接头，含三通以及废液瓶通气膜接口 | MERCK,LKAH-1-03831-0001,S40螺纹，个 | 个 | 1
88 | 纯水机无菌袋 | 适用于赛多利斯纯水机（德国），H2O-CBS-50 | 个 | 1
89 | 纯水机RO柱 | 613CPM4--V，2个/套，适用于赛托利斯纯水机（德国） | 套 | 1
90 | 纯水机滤芯组 | H2O-E-PACK，arium®，1个预过滤柱和1个精滤柱，适用于赛托利斯纯水机（德国） | 组 | 1
91 | 铝元素空心阴极灯 | 适用于Perkinelmer 900T 原子吸收仪 | 个 | 1
92 | 铊元素空心阴极灯 | 适用于Perkinelmer 900T 原子吸收仪 | 个 | 1
93 | 高流量6端口阀用于SC-FAST | 该产品为 P6 High-Flow 6 Port Valve for SC-FAST 高流量6端口阀，用于SC-FAST 。适用于美国ESI快速自动进样器。 | 个 | 1
94 | 雾化器 | Type A, Quatz,uptake rate 0.5mL/min,50 psig，N8145011，适用于Perkinelmer Nexion 300D ICP-MS使用 | 个 | 1
95 | Support Adapters(用于球形接头中心管的卡套型炬管中心管支持适配器) | Cassette torch injector support adapter for ball joint injectors，适用于Perkinelmer Nexion 300D ICP-MS使用 | 个 | 1
96 | 镍采样锥 | 适用于安捷伦ICP-MS8900，G3280-67040 | 个 | 1
97 | 镍截取锥 | 适用于安捷伦ICP-MS8900，G8400-67200 | 个 | 1
98 | 安捷伦气体过滤器 | 适用于安捷伦ICP-MS8900，SUPERIOR ARGON PURIFIER，RMSA－2 | 个 | 1
99 | 4MLBD紫帽采血管 | BD/4ml | 支 | 1
100 | 10MLBD紫帽采血管 | BD/10ml | 支 | 1
101 | 0.5mL螺口冻存管 可立型 | 500个/包， | 包 | 1
102 | 细胞计数板 | 50片/盒 | 盒 | 1
103 | 25ul带滤芯吸头 | 96支/盒，50盒/箱 | 箱 | 1
104 | 200ul加长型带滤芯吸头 | 96支/盒，50盒/箱 | 箱 | 1
105 | 1.5ml尖底离心管 | 1000个/包 | 包 | 1
106 | Rneasy Mini Kit (50) | 50T/盒 | 盒 | 1
107 | QIAamp Viral RNA Mini Kit | 50T/盒 | 盒 | 1
108 | SuperScript III One-Step RT-PCR System with Platinum Taq | 100T/盒 | 盒 | 1
109 | QIAGEN OneStep RT-PCR Kit（一步法反转录PCR试剂盒） | 100T/盒, 50 µl 体系，含 酶、缓冲液、DNTP混合液、水。 | 盒 | 1
110 | QX DNA Size Marker 100bp-2.5kb | 100μL | 管 | 1
111 | BigDye Xterminator Kit 2mL | 2mL | 盒 | 1
112 | Exosap-IT 100 Reactions | 100个反应 | 盒 | 1
113 | BDT V3.1 RR-100 & Seq Buffer | 100个反应 | 盒 | 1
114 | SEQSTUDIO CATHODE BUFFER CONTAINER | 4只/包 | 包 | 1
115 | HI-DI FORMAMIDE BOTTLE | 25mL | 管 | 1
116 | 5X SEQ BUFFER SMALL | 28mL | 管 | 1
117 | DMEM培养基 | 含谷氨酰胺，500mL/瓶 | 瓶 | 1
118 | 青霉素/链霉素双抗溶液(青链霉素混合液，英文名：pen strep) | 100mL/瓶 | 瓶 | 1
119 | SeqStudio 卡盒 | 500个反应/个 | 个 | 1
120 | Qubit RNA HS Assay Kit | 100个反应 | 盒 | 1
121 | Qubit dsDNA HS Assay Kit | 100个反应 | 盒 | 1
122 | Qubit Assay Tubes | 500个/包 | 包 | 1
123 | 0.1mL白色无RNase PCR八联管带盖 | 125排/盒,10包/箱 | 盒 | 1
124 | 0.1mL白色无RNasePCR96孔板带盖 | 50块/盒,带封口膜 | 盒 | 1
125 | 限制性内切酶 MluCⅠ酶 | 1000U | 支 | 1
126 | 限制性内切酶 NlaⅢ酶 | 250U | 支 | 1
127 | 限制性内切酶 EcoRI | 5000U | 支 | 1
128 | 限制性内切酶 Bsp1286Ⅰ酶 | 250U | 支 | 1
129 | 限制性内切酶 EaeⅠ酶 | 200U | 支 | 1
130 | 一次性滤芯吸头（1000μL) | 1000μL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。 | 盒 | 1
131 | 一次性滤芯吸头（100μL） | 100μL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。 | 盒 | 1
132 | 一次性滤芯吸头（10μL) | 10μL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。 | 盒 | 1
133 | 一次性滤芯吸头（1200μL，加长型） | 1200μL,加长型，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。 | 盒 | 1
134 | 一次性滤芯吸头（250μL） | 250μL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。 | 盒 | 1
135 | 荧光定量8联排管（带平盖） | 125条/包 | 包 | 1
136 | 96孔PCR板半裙边（ABI专用） | 透明半裙边，10块/包，0.2mL，普通PCR板，5包/箱，无核酸酶，无菌。 | 箱 | 1
137 | 96孔PCR板无裙边 | 透明半裙边，10块/包，0.2mL，普通PCR板，5包/箱，无核酸酶，无菌。 | 箱 | 1
138 | 96孔PCR板封板膜 | 透明，普通封板用，500张/箱，无核酸酶，无菌。 | 箱 | 1
139 | 荧光定量PCR高透明封板膜 | 荧光定量PCR专用，500张/箱，无核酸酶，无菌。 | 箱 | 1
140 | 7500PCR仪荧光校正试剂盒 | 适用于ABI7500荧光PCR仪校正 | 盒 | 1
141 | Q7荧光定量PCR仪校正试剂盒 | 适用于ABI7500荧光PCR仪校正 | 盒 | 1
142 | MagMAXTM-96人份病毒RNA提取试剂盒 | 96T/盒 | 盒 | 1
143 | TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix | 5ml/盒，内含4x预混液，适用一步法荧光RT-PCR实验，TaqMan、快速模式 | 盒 | 1
144 | 受体破坏酶Ⅱ（RDEⅡ) | 10m/瓶；5瓶/盒,效期不少于1年。 | 盒 | 1
145 | SuperScript® III One-Step RT-PCR System with Platinum® Taq High Fidelity | 100人份/盒，含高保真扩增酶，2X预混液 | 盒 | 1
146 | A组轮状病毒抗原检测试剂盒ProspectTM Rotavirus Microplate Assay | 1.A组轮状抗原检测，96T/盒，ELISA法； 2.组份：96孔反应板、阴性对照、阳性对照、洗液、样本稀释液、酶、底物、终止液等。 | 盒 | 1
147 | Go Taq green master Mix （PCR试剂） | 100T/支，2X 溶液，含有GoTaq® DNA 聚合酶、dNTPs、MgCl2 和反应缓冲液，绿色。 | 支 | 1
148 | TPCK胰酶（Trypsin from bovine pancreas） | 50mg/瓶，经甲苯磺酰苯丙氨酰氯甲酮（TPCK）处理的胰蛋白酶，冻干粉制品。 | 瓶 | 1
149 | DMEM细胞培养基 | 1.500ml/瓶，液体型，浓度为1X； 2.支持悬浮或贴壁的MDCK、Vero等哺乳动物细胞生长； 3.适用于分离流感病毒、新冠病毒等； 4.基础培养基为Eagle 培养基，含高葡萄糖（浓度为4500 mg/L）、L-谷氨酰胺和酚红，不含HEPES和丙酮酸钠； 5.2°C 至 8°C避光储存，有效期自生产之日起≥12个月。 | 瓶 | 1
150 | 5ml冻存管 | 10包/箱，无菌 | 箱 | 1
151 | 0.05%Trypsin-EDTA（0.05%胰酶-EDTA溶液） | 100mL/瓶 | 瓶 | 1
152 | 青霉素/链霉素双抗溶液(青链霉素混合液，英文名：pen strep) | 100mL/瓶，含10000U/mL青霉素，10000μg/mL 链霉素。 | 瓶 | 1
153 | 10ml移液管 | 200支/箱 | 箱 | 1
154 | 75CM2细胞瓶 | 50个/箱 | 箱 | 1
155 | 25CM2细胞瓶 | 200个/箱 | 箱 | 1
156 | 96孔板不透明通用板盖 | 黑色带角缺口，20块/包，5包/箱，无菌处理，去核酸酶 | 箱 | 1
157 | 96孔板不透明通用板 | 黑色带角缺口，20块/包，5包/箱，无菌处理，去核酸酶 | 箱 | 1
158 | 1.5ml不透明离心管 | 100个/包，无菌，去RNA酶 | 包 | 1
159 | MEM(1X）培养液 | 500mL/瓶, 含2.0 mM L-谷氨酰胺。(EBSS,耐高温灭菌) | 瓶 | 1
160 | 测序上机试剂盒MiSeq Reagent Kit v2 (300-cycles) | 1个反应，Illumina 测序仪miseq配套试剂，双端共300个循环 | 盒 | 1
161 | 测序上机试剂盒MiSeq Reagent Kit v2 (500-cycles) | 1个反应，Illumina 测序仪miseq配套试剂，双端共500个循环 | 盒 | 1
162 | 文库构建试剂盒Nextera XT DNA Library Preparation Kit (96 Samples) | 1.96T/盒 ， 用于高通量测序反应的文库构建，适用于小型基因组（细菌、病毒和病毒）、PCR扩增子和质粒测序； 2. DNA起始量低至1ng，适用于数量有限的珍贵样本； 3. 使用转座酶酶切的方法进行DNA片段化，且片段化的同时添加部分接头序列，操作简单快速； 4. 90分钟内完成文库制备，手动操作时间仅为15分钟； 5. 采用基于微珠的文库均一化，在文库混合和测序之前无需进行文库定量； 6. 试剂盒所制备的文库必须适用于高通量测序仪MiSeq平台; | 盒 | 1
163 | 接头试剂盒 Nextera XT index kit (24 indexs-96 sample) | 1.96T/盒， 与Nextera™ XT DNA Library Preparation Kit搭配使用； 2. Index序列长度8bp，接头序列经化学修饰兼容磁珠均一化的操作； 3. 两两组合式标签，少量标签序列可以区分更多样本。 | 盒 | 1
164 | Agencourt AMPure XP -核酸纯化磁珠 | （1）60ml/瓶，200bp以上的核酸回收率高达90%以上 （2）有效去除dNTP、引物、引物二聚体、盐离子和其它杂质 （3）纯化后的产物在4℃温度下保持7天不被降解 （4）双链和单链DNA都能得到纯化 （5）18个月有效期 （6）适用于手工操作和自动化工作站操作 | 瓶 | 1
165 | Qubit 分析管Qubit Assay Tubes | 500个/套，Qubit 仪器配套专用管子 | 盒 | 1
166 | QIAquick PCR Purification Kit(纯化PCR产物) | 1、50T/盒，货号：28104，用于酶切产物回收或PCR产物回收。 2、纯化多至10 μg PCR产物，100 bp–10 kb 3、即用型DNA回收率高达95% 4、3个简单步骤即可回收多达10 Kb DNA片段 5、含有凝胶上样染料，方便样本分析 | 盒 | 1
167 | superScript IV First-strand synthesis system | 1、规格：50T/盒，货号：18091050 ； 2、适用于逆转录酶 PCR (RT-PCR)、实时定量 RT-PCR (qRT-PCR) 3、合成长度：12.3 kb 或更小 4、能在各类样品中进行可靠、特异的 cDNA 合成 | 盒 | 1
168 | Rapid barcoding sequencing kit快速编码试剂盒 | 1. 快速PCR条码试剂盒（Rapid PCR Barcoding Kit）可用于用于未知病原测序文库构建，货号：SQK-RPB004 2. 快速、简单的条形码文库构建方法，制备时间只需大约15分钟； 3. 可同时检测多个样本：1-12人份 4. 每盒可构建6个文库，每个文库可做12个混样； 5. 基于转座酶原理； 6. 读长：平均读长大于1.5Kb； 7. 运输温度：2-8°C； 8. 长期储存温度：-20°C。 | 盒 | 1
169 | 连接建库试剂盒 | 货号SQK-LSK109 1.用于测序的文库构建； 2.支持使用双链DNA样本（比如，gDNA，cDNA或扩增子）来构建测序文库； 3.一个文库最多可同时检测96个样本； 4.每盒可构建6个文库； 5.文库DNA长度取决于提取的DNA片段的长度和质量； 6.运输温度：2-8°C； 7.长期储存温度：-20°C。 | 盒 | 1
170 | 无扩增条码试剂盒1-12 | EXP-NBD104 1.用于基因测序文库构建过程中的多样本混库； 2.一个文库支持12个样本混合测序； 3.每盒可构建6个文库； 4.运输温度：2-8°C； 5.长期储存温度：-20°C。 | 盒 | 1
171 | 建库条码测序试剂盒 | SQK-RBK004 1.可用于病原微生物和COVID-19基因测序文库构建； 2.包含简单的两步操作，在提取gDNA后，可在10分钟内生成条码测序文库； 3.每盒可构建6个文库； 4.基于转座酶片段化； 5.测序读长取决于输入片段长度； 6.运输温度：2-8°C； 7.长期储存温度：-20°C。" | 盒 | 1
172 | 测序芯片引发试剂盒 | 货号：EXP-FLP002 1.用于测序芯片制备，测序期间向芯片补充能量； 2.每盒可制备芯片6次； 3.运输温度：2-8°C； 4.长期储存温度：-20°C。 | 盒 | 1
173 | 芯片清洗试剂盒 | 货号：EXP-WSH004 1.用于测序芯片清洗，使芯片可以重复使用； 2.每盒可清洗6次芯片； 3.运输温度：2-8°C； 4.长期储存温度：-20°C。 | 盒 | 1
174 | 一次性吸头（1200ul，加长型） | 1200ul,加长型，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。 | 盒 | 1
175 | 96孔透明PCR板 （ABI专用） | 10块/包，5包/箱 | 箱 | 1
176 | 96孔PCR板封口膜 | 100张/盒 | 盒 | 1
177 | BD 2058圆底试管 | 25支/包 | 包 | 1
178 | Dosing Heads(加样头) | 20个/包，5包/盒。 | 盒 | 1
179 | 去离子水（药敏试验用） | 5mL/支，100支/箱 | 箱 | 1
180 | 微需氧产气袋 | C-2型，10只/袋 | 袋 | 1
181 | 一次性采样拭子 | 1000支/箱 | 箱 | 1
182 | 一次性接种环（1ul） | 1ul/支，50支/盒，20盒/箱。绿色，灭菌。 | 箱 | 1
183 | 一次性滤芯吸头（10uL) | 1252P-207CS,10uL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒 | 盒 | 1
184 | 一次性吸头（100ul） | 124P-100S,100uL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒 | 盒 | 1
185 | 一次性滤芯吸头（200uL) | 1252P-703CS,200uL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒 | 盒 | 1
186 | 一次性滤芯吸头（200uL，加长型) | 1252P-801CS,200uL,加长型，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒 | 盒 | 1
187 | 一次性滤芯吸头（1000uL) | 124P-1000S,1000uL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒 | 盒 | 1
188 | 限制性内切酶Not I | 2500U。 | 包 | 1
189 | 限制性内切酶Sfi I | 5000U。 | 包 | 1
190 | xba I内切酶 | 3000U/支。 | 包 | 1
191 | Apa I内切酶 | 2500Units/支，浓度为50000Units/ml | 包 | 1
192 | 限制性内切酶Bin I（AvrII） | 400U | 包 | 1
193 | 0.5M乙二胺四乙酸(EDTA pH8.0) | 浓度0.5M,pH=8.0，100ml×4瓶/盒 | 盒 | 1
194 | SeaKem Gold Agarose琼脂 | 125g/瓶 | 瓶 | 1
195 | 蛋白酶K | 100mg/瓶 | 瓶 | 1
196 | PFGE专用一次性plug模具 |  | 包 | 1

## 进口化玻
序号 | 货物名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 品牌及生产厂家 | 单价（元） | 备注
1 | DMSO（二甲基亚砜，细胞培养级） | 100mL/瓶 | 瓶 | 1
2 | 10mg/ml溶菌酶 | 5ml/瓶 | 瓶 | 1
3 | 10mg/ml蛋白酶K | 1ml/支 | 支 | 1
4 | 异丙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1
5 | 无水乙醇 | 500ml/瓶 | 瓶 | 1
6 | 卡那霉素(KM) | 5g/支 | 支 | 1
7 | 阿米卡星(AK)/丁胺卡那霉素 | 5g/支 | 支 | 1
8 | 左氧氟沙星(LFX) | 100mg/支 | 支 | 1
9 | 莫西沙星(MFX) (CB) | 100mg/支 | 支 | 1
10 | 贝达喹啉(BDQ) | 2mg/支 | 支 | 1
11 | 利奈唑胺(LZD) | 100mg/支 | 支 | 1
12 | 氯法齐明(CFZ) | 5g/支 | 支 | 1
13 | 德拉玛尼(DLM)) | 1mg/支 | 支 | 1
14 | FT-32 密闭性测试溶液（苦味） | 55ml/瓶 | 瓶 | 1
15 | FT-31 敏感性测试溶液（苦味） | 55ml/瓶 | 瓶 | 1
16 | 甲酸 | 100mL/瓶，色谱纯 | 瓶 | 1
17 | 甲醇 | 4L/瓶，色谱纯 | 瓶 | 1
18 | 小双头油性记号笔（黑色） | 10支/盒 | 盒 | 1
19 | AXYGGEN，15ML锥型离心管 | SCT-15ML-25-S 15ml离心管。7500G(已灭菌） 20包/箱 | 箱 | 1
20 | 记号笔 | 美国生产，原装进口。双头，书写线宽0.5mm和1.0mm，黑色墨水。12支/盒。 | 盒 | 1
21 | 紧急洗眼液 | 货号：4604，中性洗眼液，500mL/瓶 | 瓶 | 1