## 2023进口试剂
采购进口产品清单信息
序号 | 产品名称 | 采购 数量 | 单位 | 预算 金额 (万元) | 简要技术要求、用途
1 | 荧光定量PCR仪校正试剂盒 | 1 | 套 | 2 | 主要用于本中心ABI Q7荧光定量PCR仪的校准，做好质量控制。
2 | PCR仪荧光校正试剂盒 | 2 | 套 | 4 | 主要用于进口设备ABI 7500荧光定量PCR仪的校准，做好质量控制。
3 | 诊断试剂2类 | 1 | 批 | 109.72 | 包括分子生物学试剂以外的其他诊断试剂、微生物培养基等，主要用于病原体的鉴定及分立培养、快速检测和生化试验。
4 | 分子生物试剂一次性耗材 | 1 | 批 | 226.7035 | 包括各种分子生物学检测试剂、引物合成、测序其他相关试剂以及各种一次性实验室及医用耗材，用于分子生物学检测及仪器设备的配套耗材。
5 | 化学试剂及玻璃器皿 | 1 | 批 | 26.0423 | 包括各种化学试剂及色谱柱、检测标准品及前三类未包含的货物，主要用于生物样品、食品微量元素等检测以及称量配液。

## 中央补助2023年HIV及TB进口试剂
采购进口产品清单信息(2023年中央补助结核病及艾滋病进口检测试剂)
序号 | 产品名称 | 采购 数量 | 单位 | 预算 金额 (万元) | 简要技术要求、用途
1 | CD4质控品 | 30 | 套 | 12.6 | 主要用于全区CD4检测实验室年度检测能力考核和部分日常检测所需的实验室质量控制，用于流式细胞仪进行免疫表型分析；检测指标包括：CD45,CD3，CD3+/CD4+，CD3+/CD8+。
2 | CD4三色试剂 | 70000 | 人份 | 630 | 主要用于全区现存活的艾滋病患者每年免费1次的CD4检测。试剂与现有仪器相匹配，计数管内含微球。
3 | CD4四色试剂 | 90000 | 人份 | 990 | 主要用于全区现存活的艾滋病患者每年免费至少1次的CD4检测，试剂与现有FACScantoII仪器配套使用，计数管内含微球。
4 | HIV病毒载量检测试剂1 | 100000 | 人份 | 3290 | 主要用于定量检测HIV-1病毒核酸。试剂的线性动力学范围：20-1.0×107 copies/ml；4.特异性：100％（95%可信区间98.5～100%）。
5 | HIV病毒载量检测试剂2 | 17000 | 人份 | 561 | 主要应用RT-PCR和Real-time实时荧光定量检测技术开展HIV-1型各组病毒载量。试剂的特异性为100% ( 95%CI 99.28-100% )，检测范围：40-10，000，000 copies/ml。
6 | HIV 复核快速检测条 | 100000 | 人份 | 199.8 | 主要用于全区艾滋病筛查实验室上送的艾滋病筛查阳性反应样本。试剂的敏感性：HIV抗体=100％；p24抗原=100%；特异性：HIV 抗体≧99.5%；p24 抗原≧99.5%。
7 | HIV确证检测试剂 | 12000 | 人份 | 181.86 | 主要用于对艾滋病筛查实验室上送的艾滋病筛查阳性反应样本进行HIV抗体确证。试剂同时含HIV-1和HIV-2型阳性质控带；HIV-1抗体为全病毒条带，包括：gp41、gp120、gp160、P24、P55、P17、P66、P51、P31、P39。
8 | 结核分枝杆菌rpoB基因和 突变检测试剂盒 | 28370 | 人份 | 624.14 | 主要用于全区结核分枝杆菌鉴定检测、耐药基因突变检测。试剂的灵敏度≥90%，特异性≥98%，同时报告结核分枝杆菌及利福平耐药，既可作结核病确诊，又可进行耐多药筛查提供用药指导的结核诊断结果。
9 | 结核分枝杆菌复合群及 耐药基因突变检测试剂盒 | 1536 | 人份 | 33.4848 | 主要用于耐药基因突变检测。试剂的最低检出限：160细菌/ml以上浓度均可检出，可对同一样品进行结核分枝杆菌的鉴定及对两种常用一线药物利福平、异烟肼的耐药分析。

## 2023进口设备
采购进口产品清单信息(2023年进口实验室检测设备)
序号 | 产品名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要技术要求、用途
1 | 电动可调移液器、电动分液器 | 1 | 批 | 14.4 | 采购高精度电机驱动、且能直接高压灭菌的移液器，提高实验人员在负压密闭环境中从事高风险生物因子实验操作的便捷性和安全性。
2 | 撞击式空气微生物采样器 | 2 | 台 | 9 | 用于手术室、实验室空气微生物采样检测，采样时布点多，采样时间长，采样方式为撞击法筛孔式，撞击次数6级。