## 2023年进口设备
采购进口产品清单信息
序号 | 产品名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要技术要求、用途
1 | 顶空-气相色谱仪 | 1 | 台 | 65 | 顶空-气相色谱仪用于食品药品检测、理化检测等领域，是理化实验室必备仪器设备。用于食品、水质、空气及土壤等样品中挥发性及半挥发性组分等有机物的检测。
2 | 气相色谱三重四极杆质谱联用仪 | 1 | 台 | 144 | 三重四极杆气相色谱串联质谱仪的多反应监测技术（MRM）可以有效的排除基质的干扰，不受共流出峰的干扰，具有更强的定性和定量功能。拟采购一台三重四极杆气质联用仪用于食品、水质、中毒等项目的检验检测。
3 | 全自动固相微萃取仪 | 1 | 台 | 52 | 该仪器设备我中心主要用于开展水体土臭素和2-甲基异崁醇检测的前处理工作，是后端气相色谱能否检测出土臭素和2-甲基异崁醇的前提，后端的分析设备借助固相微萃取仪可以检测出更低浓度的土臭素和2-甲基异崁醇，符合国家标准，判断土臭素和2-甲基异崁醇是否超标，可以更好的保障水体的安全。
4 | 全自动微生物鉴定和药敏分析系统 | 1 | 台 | 130 | 本次申请购置的全自动药敏分析系统用于国家和广西食品安全风险监测工作中食源性致病菌分子溯源网络（TraNet）中致病菌耐药趋势的监测,为保证监测结果数据的及时、可靠、准确，提升我中心实验室检验检测能力，需装备全自动药敏分析系统。
5 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 台 | 280 | 全自动微生物质谱检测系统，采用MALDI-TOF质谱仪测得待测微生物的蛋白质指纹谱，通过软件对这些特征指纹谱进行处理并与微生物数据库进行分析比对，快速准确地完成微生物的鉴定与分类。用于微生物的快速鉴定与溯源，用于具备特征性耐药的细菌的筛选，未来用于细菌的相关科研开发。
6 | 热脱附-气相色谱质谱联用仪 | 1 | 台 | 121 | 拟采购一台热脱附-气相色谱质谱联用仪，用于室内空气和公共场所等环境中总挥发性有机物（TVOC）检测。适用GB/T 18883-2022室内空气质量标准中总挥发性有机物（TVOC）检测。
|  |  | 合计 | 792

## Sheet1
拟采购进口产品清单公示信息
序号 | 产品名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额(万元) | 简要技术要求、用途
1 | 顶空-气相色谱仪 | 1 | 台 | 65 | 顶空-气相色谱仪用于食品药品检测、理化检测等领域，是理化实验室必备仪器设备。用于食品、水质、空气及土壤等样品中挥发性及半挥发性组分等有机物的检测。
2 | 气相色谱三重四极杆质谱联用仪 | 1 | 台 | 144 | 三重四极杆气相色谱串联质谱仪的多反应监测技术（MRM）可以有效的排除基质的干扰，不受共流出峰的干扰，具有更强的定性和定量功能。拟采购一台三重四极杆气质联用仪用于食品、水质、中毒等项目的检验检测。
3 | 全自动固相微萃取仪 | 1 | 台 | 52 | 该仪器设备我中心主要用于开展水体土臭素和2-甲基异崁醇检测的前处理工作，是后端气相色谱能否检测出土臭素和2-甲基异崁醇的前提，后端的分析设备借助固相微萃取仪可以检测出更低浓度的土臭素和2-甲基异崁醇，符合国家标准，判断土臭素和2-甲基异崁醇是否超标，可以更好的保障水体的安全。
4 | 全自动微生物鉴定和药敏分析系统 | 1 | 台 | 130 | 本次申请购置的全自动药敏分析系统用于国家和广西食品安全风险监测工作中食源性致病菌分子溯源网络（TraNet）中致病菌耐药趋势的监测,为保证监测结果数据的及时、可靠、准确，提升我中心实验室检验检测能力，需装备全自动药敏分析系统。
5 | 全自动微生物质谱检测系统 | 1 | 台 | 280 | 全自动微生物质谱检测系统，采用MALDI-TOF质谱仪测得待测微生物的蛋白质指纹谱，通过软件对这些特征指纹谱进行处理并与微生物数据库进行分析比对，快速准确地完成微生物的鉴定与分类。用于微生物的快速鉴定与溯源，用于具备特征性耐药的细菌的筛选，未来用于细菌的相关科研开发。
6 | 热脱附-气相色谱质谱联用仪 | 1 | 台 | 121 | 拟采购一台热脱附-气相色谱质谱联用仪，用于室内空气和公共场所等环境中总挥发性有机物（TVOC）检测。适用GB/T 18883-2022室内空气质量标准中总挥发性有机物（TVOC）检测。
|  |  | 合计 | 792