## 进口诊断试剂1类
一、进口诊断试剂1类技术参数
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 参考规格及技术需求 | 交货时间 | 售后服务 | 质量保证 | 品牌及生产厂家 | 单价（元） | 备注
1 | 荧光校正试剂盒 | 1 | 盒 | 包含一个背景板，七个配有 FAM™/SYBR™ Green I、VIC™/JOE™ 和 NED™/TAMRA™/ROX™ 染料标准品的光谱校准板，以及一个 ROI 校准板。适用PCR仪荧光校正。

## 进口诊断试剂2类
二、进口诊断试剂2类技术参数
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 参考规格及技术需求 | 交货时间 | 售后服务 | 质量保证 | 品牌及生产厂家 | 单价（元） | 备注
1 | HIV限制性抗原亲和力酶免检测试剂盒 | 1 | 盒 | 192T/盒
2 | 人类免疫缺陷病毒（HIV-1）核酸病毒载量检测（实时荧光pcr法） | 1 | 人份 | 10人份/盒。
3 | 人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合测定试剂盒（HIV Ag/Ab Combo Reagent Kit） | 1 | 盒 | 1*100测试/盒
4 | Concentrate Wash Buffer浓缩清洗液 | 1 | 箱 | 4*975ml/箱
5 | Pre Trigger预激发液 | 1 | 箱 | 4*975ml/箱
6 | Trigge 激发液 | 1 | 箱 | 4*975ml/箱
7 | 反应杯 | 1 | 箱 | 8*500个/箱
8 | ARC PROBE CONDTNG探针清洗液 | 1 | 箱 | 4*25ml/箱
9 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体联合测定校准品 | 1 | 盒 | 1*4ml/盒
10 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体联合测定质控品 | 1 | 盒 | 4*8ml/盒
11 | 血细胞分析用溶血剂SLS | 1 | 盒 | 500ml×3
12 | 血细胞分析用稀释液PK-30L | 1 | 箱 | 20L/箱
13 | 细胞分析用染色液 | 1 | 盒 | 42ml×3每盒
14 | 细胞分析用溶血剂-4DL | 1 | 箱 | 5L×1桶/箱
15 | 细胞分析用溶血剂FBA-200A | 1 | 箱 | 5L×1桶/箱
16 | 血常规质控品 | 1 | 支 | 中值，4.6mL
17 | 血常规仪清洗液 | 1 | 盒 | 50mL，Cl-50
18 | 小鼠鼠痘病毒ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
19 | 小鼠肝炎病毒ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
20 | 小鼠仙台病毒ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
21 | 小鼠肺炎病毒ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
22 | 小鼠呼长孤病毒3型ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
23 | 小鼠细小病毒ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
24 | 小鼠泰泽病原体酶联免疫抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
25 | 小鼠淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒ELISA试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
26 | 小鼠汉坦病毒ELISA试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
27 | 小鼠脑脊髓炎病毒ELISA试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
28 | 小鼠腺病毒ELISA试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
29 | 小鼠多瘤病毒ELISA试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
30 | 大鼠汉坦病毒ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
31 | 大鼠仙台病毒ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
32 | 大鼠肺炎病毒ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
33 | 大鼠呼长孤病毒3型ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
34 | 大鼠细小病毒RV株ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
35 | 大鼠细小病毒H-1株ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
36 | 大鼠冠状病毒ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
37 | 大鼠泰泽病原体酶联免疫抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
38 | 兔出血症病毒ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
39 | （豚鼠）淋巴细胞脉络丛脑膜炎病毒ELISA检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
40 | 分枝杆菌液体培养管 | 1 | 盒 | 7mL/支，100支/盒。
41 | 分枝杆菌用联合药敏试剂盒（荧光法） | 1 | 盒 | 40测试/盒
42 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺药敏试剂盒 | 1 | 盒 | 1、吡嗪酰胺冻干粉：2瓶，吡嗪酰胺营养添加剂：6瓶 2、50测试/盒
43 | 分枝杆菌用吡嗪酰胺药敏培养管 | 1 | 盒 | 25测试/盒
44 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒（酶联免疫法） | 1 | 盒 | 56人份/盒
45 | HiPure Baterial DNA Kit细菌DNA提取试剂盒 | 1 | 盒 | 500次/盒
46 | 抗百日咳杆菌毒素抗体IgG检测试剂盒(酶联免疫吸附法) | 1 | 盒 | 96T/盒
47 | 麻疹IgM抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
48 | 风疹IgM抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
49 | 类风湿因子吸附剂 | 1 | 瓶 | 96T/盒
50 | 腮腺炎IgM抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
51 | 腮腺炎IgG抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
52 | 麻疹IgG抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
53 | 风疹IgG抗体检测试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
54 | API NH奈瑟氏菌及嗜血杆菌鉴定试剂 | 1 | 盒 | 10份/盒。
55 | 百日咳杆菌PT-IgG抗体ELISA试剂 | 1 | 盒 | 96T/盒
56 | 百日咳标准诊断血清 | 1 | 盒 | 1mL。
57 | API棒状杆菌生化试剂条 | 1 | 盒 | 12T/盒
58 | RPMI1640培养液 | 1 | 盒 | 500mL/瓶
59 | 百日咳杆菌选择性添加剂 | 1 | 盒 | 10支/盒
60 | 包姜培养基 | 1 | 瓶 | 500mL/瓶
61 | 乙脑IgM抗体ELISA检测试 | 1 | 盒 | 96T/盒
62 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 2 | 1 | 盒 | 20T/盒
63 | 沙门菌诊断血清Poly A-S+Vi | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
64 | 沙门菌诊断血清Poly H | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
65 | 沙门菌诊断血清OMA | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
66 | 沙门菌诊断血清OMB | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
67 | 沙门菌诊断血清O:4 | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
68 | 沙门菌诊断血清O:8 | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
69 | 沙门菌诊断血清O:9 | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
70 | 沙门菌诊断血清O:20 | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
71 | 沙门菌诊断血清H:q | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
72 | 沙门菌诊断血清H:G | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
73 | 沙门菌诊断血清HMA | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
74 | 沙门菌诊断血清HMB | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
75 | 沙门菌诊断血清HMC | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
76 | 沙门菌诊断血清HMD | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
77 | 沙门菌诱导血清SG2 | 1 | 瓶 | 3ml/瓶
78 | OneStep RT-PCR Kit（一步法反转录PCR试剂盒） | 1 | 盒 | 100T/盒
79 | 流感病毒神经氨酸酶检测试剂盒 | 1 | 盒 | 960T/盒
80 | 钩端螺旋体增菌液 | 1 | 瓶 | 100mL/瓶
81 | 肠道致病菌药敏板 | 1 | 盒 | 10板/盒
82 | M-H肉汤 | 1 | 箱 | 11ml/支，100支/箱
83 | 木糖赖氨酸脱氧胆盐琼脂（XLD) | 1 | 瓶 | 500g/瓶
84 | 沙门氏菌显色培养基 | 1 | 瓶 | 1000ml(34.9g/瓶）
85 | O157显色培养基干粉 | 1 | 瓶 | 1000ml(29.2g/瓶）
86 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | Vi(IgM-)，3ml/瓶
87 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | OMC，3mL/瓶
88 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | OMD，3mL/瓶
89 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | OME，3mL/瓶
90 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | O:2，3ml/瓶
91 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | O:3,10,15，3ml/瓶
92 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | O:5，3ml/瓶
93 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | O:6(1)，3ml/瓶
94 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | O:7，3ml/瓶
95 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | O:10，3ml/瓶
96 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | O:12，3ml/瓶
97 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | O:15，3ml/瓶
98 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | O:40，3ml/瓶
99 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | HME，3ml/瓶
100 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | HMG，3ml/瓶
101 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:E，3ml/瓶
102 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:L，3ml/瓶
103 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:a，3ml/瓶
104 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:b，3ml/瓶
105 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:d，3ml/瓶
106 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:f，3ml/瓶
107 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:i，3ml/瓶
108 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:m，3ml/瓶
109 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:r，3ml/瓶
110 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:s，3ml/瓶
111 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:t，3ml/瓶
112 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:v，3ml/瓶
113 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:w，3ml/瓶
114 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:y，3ml/瓶
115 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:z，3ml/瓶
116 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:e,h，3ml/瓶
117 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:e,n,x，3ml/瓶
118 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:e,n,z15，3ml/瓶
119 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:2，3ml/瓶
120 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:5，3ml/瓶
121 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:6，3ml/瓶
122 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:7，3ml/瓶
123 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:z4，3ml/瓶
124 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:z6，3ml/瓶
125 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:z10，3ml/瓶
126 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:z15，3ml/瓶
127 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:z23，3ml/瓶
128 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:z24，3ml/瓶
129 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:z38，3ml/瓶
130 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:z60，3ml/瓶
131 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | SG1，3ml/瓶
132 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | SG3，3ml/瓶
133 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | SG5，3ml/瓶
134 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | SG6，3ml/瓶
135 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | SGz4，3ml/瓶
136 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | SGG，3ml/瓶
137 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:r(诱导），3ml/瓶
138 | 沙门菌诊断血清 | 1 | 瓶 | H:z(诱导），3ml/瓶
139 | 革兰氏阴性杆菌鉴定试剂条 | 1 | 盒 | 25T/盒
140 | 厌氧菌鉴定卡 | 1 | 盒 | 20片/盒
141 | 革兰氏阳性细菌鉴定卡 | 1 | 盒 | 20张卡片/盒
142 | 呼吸道感染检测试剂条 | 1 | 盒 | 6测试/盒。
143 | 霍乱O139群诊断血清 | 1 | 支 | 2mL/支。
144 | 霍乱O1群诊断血清 | 1 | 盒 | 2mL/支，3支/盒。
145 | 不含L-半胱氨酸的军团菌BCYE添加剂 | 1 | 盒 | 10瓶/盒。
146 | 军团菌BCYE添加剂 | 1 | 盒 | 10瓶/盒。
147 | 军团菌CYE琼脂基础 | 1 | 瓶 | 500g/瓶。
148 | 军团菌GVPC选择性添加剂 | 1 | 盒 | 10瓶/盒。
149 | 军团菌诊断血清 | 1 | 支 | 2mL/支，10支/盒。
150 | 嗜肺军团菌10群 | 1 | 支 | 2mL/支。
151 | 嗜肺军团菌11群 | 1 | 支 | 2mL/支。
152 | 嗜肺军团菌12群 | 1 | 支 | 2mL/支。
153 | 嗜肺军团菌13群 | 1 | 支 | 2mL/支。
154 | 嗜肺军团菌14群 | 1 | 支 | 2mL/支。
155 | 嗜肺军团菌15群 | 1 | 支 | 2mL/支。
156 | 嗜肺军团菌1群 | 1 | 支 | 2mL/支。
157 | 嗜肺军团菌7群 | 1 | 支 | 2mL/支。
158 | 嗜肺军团菌8群 | 1 | 支 | 2mL/支。
159 | 嗜肺军团菌9群 | 1 | 支 | 2mL/支。
160 | 耶尔森菌（03/08/010）诊断血清 | 1 | 盒 | 2mL/支，3支/盒。
161 | 脱脂牛奶 | 1 | 瓶 | 500g/瓶。
162 | 牛肉浸膏 | 1 | 瓶 | 500g/瓶。
163 | 厌氧袋 | 1 | 袋 | 10个/袋
164 | 氧化酶 | 1 | 盒 | 50支/盒。
165 | 肺炎链球菌Optochin药敏纸片 | 1 | 盒 | 50片/盒。
166 | 流感嗜血杆菌V因子 | 1 | 盒 | 50片/盒。
167 | 流感嗜血杆菌X+V复合因子 | 1 | 盒 | 50片/盒。
168 | 流感嗜血杆菌X因子 | 1 | 盒 | 50片/盒。

## 进口分子试剂耗材
三、进口分子试剂耗材技术参数
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 参考规格及技术需求 | 交货时间 | 售后服务 | 质量保证 | 品牌及生产厂家 | 单价（元） | 备注
1 | QIAxcel DNA Screening Kit(筛选卡夹) | 1 | 盒 | 普通筛选卡夹，2400T/盒
2 | QX Alignment Marker15 bp/3 kb | 1 | 支 | 15bp-3kb；1.5mL/支
3 | 1000μL Tip头 | 1 | 盒 | 96支/盒，50盒/箱
4 | 10μL 吸头 | 1 | 盒 | 96支/盒，50盒/箱
5 | 20ul 吸头 | 1 | 盒 | 96支/盒，50盒/箱
6 | 一次性采血EDTA抗凝毛细管 | 1 | 支 | 20 µl，K3EDTA，200支/盒，采用毛细血管采血，EDTA抗凝
7 | 胎牛血清 | 1 | 瓶 | 500mL/瓶
8 | 2ml细胞冻存管 | 1 | 箱 | 100支/包，5包/箱。
9 | 50ml离心管 | 1 | 包 | 灭菌，50ml；25个/包。
10 | 1322蒸汽灭菌指示胶带 | 1 | 卷 | 24mm×55m/0.94"×60yd,卷
11 | 4ml EDTA真空采血管 | 1 | 箱 | 100支/盒、10盒/箱
12 | 10ml EDTA真空采血管 | 1 | 箱 | 100支/盒、10盒/箱
13 | 10mL移液管（纸塑型） | 1 | 盒 | 50支/包，200支/盒。
14 | 2ml移液管（纸塑型） | 1 | 盒 | 100支/盒，10盒/箱。
15 | 1.5mL螺旋盖离心管 | 1 | 包 | 50个/包，螺旋盖离心管，带O型圈，聚丙烯，无菌。
16 | 2 mL螺旋盖微量离心管 | 1 | 包 | 50个/包，2 mL螺旋盖微量离心管，锥形自立，聚丙烯，无菌。
17 | 5.0mL 微量离心管 | 1 | 包 | 250个/包，圆形底。
18 | 0.2mL聚丙烯PCR 8联管 | 1 | 盒 | 125排 /包，10包/盒，聚丙烯PCR8联管连接带单独平盖。
19 | 96孔PCR板 | 1 | 包 | 10个/包
20 | QX Alignment Marker 15 bp/5 kb (1.5 ml) | 1 | 支 | 1.5mL/支。
21 | QX Intensity Calibration Marker (1 ml) | 1 | 支 | 1mL/支。
22 | QX DNA Size Marker 100bp - 2.5kb (50 µl) | 1 | 支 | 50 µl。
23 | QX DNA Size Marker 250bp–4kb (50ul) v2.0 | 1 | 支 | 50 µl。
24 | QX Color 0.2 ml 12-Tube Strip (80) | 1 | 袋 | 80个/袋。
25 | QX 0.2 ml 12-Tube Strip Caps (80) | 1 | 袋 | 80个/袋。
26 | RNA 血浆自动提取试剂盒 | 1 | 套 | 192人份/盒，含配套耗材。
27 | DNA 全血自动提取试剂盒 | 1 | 套 | 192人份/盒，含配套耗材。
28 | 20µL移液器吸头 | 1 | 盒 | 20μL， RT LTS FL 960A/10
29 | 200µL 移液枪头 | 1 | 盒 | 200μL，10组/盒；
30 | 1000µL 移液枪头 | 1 | 盒 | 1000μL，10组/盒；
31 | 300µL 灭菌吸头 | 1 | 架 | 300µL，无菌；
32 | 5ml吸液头 | 1 | 箱 | 24支/盒，10盒/箱，与现有的全自动免疫印迹工作站相匹配。
33 | 1ml吸液头 | 1 | 箱 | 96支/盒，16盒/箱，与现有的全自动免疫印迹工作站相匹配。
34 | 0.2mlPCR荧光定量8联管 | 1 | 箱 | 10包/箱，125排/包；薄壁透明，无核酸酶，无菌。
35 | 0.2mlPCR荧光定量8联管平盖 | 1 | 箱 | 10包/箱，125排/包；平盖，薄壁透明，无核酸酶，无菌。
36 | 300µL移液器吸头 | 1 | 箱 | 96/盒，8盒/箱；
37 | 绝对计数管（四色） | 1 | 盒 | 25支/袋，2袋/盒；可用于流式细胞仪。
38 | Virus Spin Kit(50) | 1 | 盒 | 50T/盒
39 | Viral RNA Mini Kit | 1 | 盒 | 50T/盒
40 | 1.5ml EP管 | 1 | 包 | 1000只/包
41 | 200µL一次性滤芯吸头 | 1 | 盒 | 200µL，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。
42 | 20µL带滤芯吸头（无菌） | 1 | 盒 | 20µL，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。
43 | 甲醛检测药片 | 1 | 包 | 20片/包。可用于甲醛检测仪。
44 | 石英纤维滤膜 | 1 | 盒 | 25张/盒
45 | EDTA 真空采血管(抗凝4ml) | 1 | 盘 | 100个/盘【紫色帽，射线灭菌】。无菌级，紫色Hemogard安全盖。EDTA二钾抗凝剂、PET材质。规格：13×75
46 | 二氧化硅真空采血管（非抗凝5mL） | 1 | 盘 | 100个/盘，13×100
47 | 按键回弹式采血器（蝶型） | 1 | 盒 | 23G，50支/盒子。23G，长度0.75英寸。按键回弹式蝶翼。
48 | 按键回弹式采血器（蝶型） | 1 | 盒 | 25G，50支/盒子。25G，长度0.75英寸。按键回弹式蝶翼。
49 | 采血针（成人） | 1 | 盒 | 一次性多管采集双向针，100支/盒。无菌级。
50 | 持针器 | 1 | 包 | 250个/包，1000支/箱。一次性使用
51 | 5ml枪头 | 1 | 箱 | 250个/袋，10袋/箱。透明色，袋装。
52 | 200µl枪头 | 1 | 盒 | 100个/盒。黄色，盒装。
53 | 1ml枪头 | 1 | 盒 | 100个/盒。蓝色，盒装。
54 | 封口膜 | 1 | 卷 | 10cm*38m
55 | 聚四氟乙烯（PTFE）瓶 | 1 | 个 | 材质：PTFE，规格：500ml/个。
56 | 10μL一次性滤芯吸头 | 1 | 盒 | 10μL，96支/架，10架/盒；带滤芯，EB灭菌。
57 | 15ml离心管 | 1 | 箱 | 15ml,50支/盒 10盒/箱，17×120mm
58 | 200µl带滤芯吸头 | 1 | 箱 | 200µL，96支/盒，50盒/箱；无核酸酶，PCR专用，带滤芯，无菌级，盒装
59 | 1ml移液枪头 | 1 | 箱 | 1ml96支/盒，50盒/箱；盒装、不带滤芯。
60 | 10μL移液枪头 | 1 | 箱 | 10μL，96支/盒，50盒/箱；盒装、不带滤芯。
61 | 200μl移液枪头 | 1 | 箱 | 200μL，96支/盒，50盒/箱；盒装、不带滤芯。
62 | 一次3ml巴氏吸管 | 1 | 箱 | 每支独立包装，200支/盒，10盒/箱；灭菌处理。
63 | N95口罩 | 1 | 箱 | 30个/盒，10盒/箱，折叠式；绿色
64 | N95口罩 | 1 | 个 | 20个/盒，头戴式；医用防护口罩，防护致病性微生物。
65 | N95口罩 | 1 | 个 | 25个/盒，小号（儿童款）；头戴式
66 | 肝素锂真空采血管 | 1 | 盒 | 采血量6ml,100个/盒；绿色，射线灭菌。
67 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 | SH-l-5Sil MS Cap.Column:0.25mm×30m，膜厚0.25μm(固定相为5%二苯基/95%二甲基聚硅氧烷）
68 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 | SH-Rtx-Wax:0.25mm×30m，膜厚0.25μm（固定相为聚乙二醇）
69 | 氢氧化钾淋洗液发生器 | 1 | 套 | 用于阴离子分析的 Dionex 氢氧化物 EGC 淋洗液发生罐自动生成氢氧化钾等淋洗液。该氢氧化钾淋洗液发生罐可提供标准压力 (ECG III KOH)、高压 (EGC 500) 和毛细管型高压（EGC-KOH 毛细管）几种规格。适用于实验室离子色谱仪在线淋洗液生成。
70 | HP-5MS超高惰性毛细管色谱柱 | 1 | 根 | 超高惰性HP-5MS，Length:30m,Diam:0.250mm,Film:0.25μm
71 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 | 超高惰性DB-1MS，Length:30m,Diam:0.25mm,Film:0.25μm
72 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-17MS，Length:30m,Diam:0.25mm,Film:0.25μm
73 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 | 超高惰性DB-35MS，Length:30m,Diam:0.25mm,Film:0.25μm
74 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 | 超高惰性DB-624MS，Length:30m,Diam:0.250mm,Film:1.40μm
75 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-ALC1，Length:30m,Diam:0.32mm,Film:0.25μm
76 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 | HP-88，Length:100m,Diam:0.250mm,Film:0.2μm
77 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 | VF-1701MS，Length:30m,Diam:0.250mm,Film:0.25μm
78 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-FFAP，Length:30m,Diam:0.250mm,Film:0.25μm
79 | 超高惰性毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-WAX，Length:30m,Diam:0.250mm,Film:0.25μm
80 | 毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-5，Length:30m,Diam:0.53mm,Film:1.50μm
81 | 移液枪 | 1 | 盒 | 量程0.01-1mL，适用于挥发性有机溶剂移取。
82 | 移液枪 | 1 | 盒 | 量程0.1-5mL，适用于挥发性有机溶剂移取。
83 | 移液枪 | 1 | 盒 | 量程0.1-10mL，适用于挥发性有机溶剂移取。
84 | 铜管切割器 | 1 | 个 | 旋紧式切割，适用于1/8到1/2铜气管的切割。
85 | 白色陶瓷铷珠组件 | 1 | 个 | 气相色谱仪氮磷检测器配件
86 | 3孔HPLC溶剂瓶转接头 | 1 | 个 | 含三通以及废液瓶通气膜接口,S40螺纹，个
87 | 纯水机无菌袋 | 1 | 个 | 适用于实验室进口超纯水仪，水袋容积约50L
88 | 纯水机RO柱 | 1 | 套 | 2个/套，适用于实验室超纯水仪。
89 | 纯水机滤芯组 | 1 | 组 | PP材质，宽*长*高约为：450mm×230mm×160mm,组件包含1个预过滤柱和1个精滤柱，适用于实验室超纯水仪。
90 | 铝元素空心阴极灯 | 1 | 个 | 适用于实验室原子吸收仪
91 | 铊元素空心阴极灯 | 1 | 个 | 适用于实验室原子吸收仪
92 | 高流量6端口阀 | 1 | 个 | 产品为 P6 High-Flow 6 Port Valve for SC-FAST 高流量6端口阀，。适用于ESI快速自动进样器。
93 | 雾化器 | 1 | 个 | Type A, Quatz,uptake rate 0.5mL/min,50 psig，N8145011，适用于实验室ICP-MS使用
94 | Support Adapters | 1 | 个 | Cassette torch injector support adapter for ball joint injectors，适用于实验室ICP-MS使用，用于球形接头中心管的卡套型炬管中心管支持适配器。
95 | 镍采样锥 | 1 | 个 | 适用于实验室ICP-MS
96 | 镍截取锥 | 1 | 个 | 适用于实验室ICP-MS
97 | 安捷伦气体过滤器 | 1 | 个 | 适适用于实验室ICP-MS
98 | 4mL采血管 | 1 | 支 | 规格：4ml，紫帽。
99 | 10mL采血管 | 1 | 支 | 规格：10ml，紫帽。
100 | 0.5mL螺口冻存管 | 1 | 包 | 500个/包，黄盖，无菌，可立型。
101 | 细胞计数板 | 1 | 盒 | 50片/盒；适配实验室自动化细胞计数仪。
102 | 25ul带滤芯吸头 | 1 | 箱 | 96支/盒，50盒/箱；盒装，无菌
103 | 200µl加长型带滤芯吸头 | 1 | 箱 | 96支/盒，50盒/箱；盒装，无菌
104 | 1.5ml尖底离心管 | 1 | 包 | 1000个/包；无菌
105 | Rneasy Mini Kit | 1 | 盒 | 50T/盒；用于病毒RNA提取
106 | QIAamp Viral RNA Mini Kit | 1 | 盒 | 50T/盒；用于病毒RNA提取
107 | SuperScript III One-Step RT-PCR System with Platinum Taq | 1 | 盒 | 100T/盒；含酶、混合液等
108 | OneStep RT-PCR Kit（一步法反转录PCR试剂盒） | 1 | 盒 | 100T/盒；100×50μL个反应， 50 µl 体系，含 酶、缓冲液、DNTP混合液、水。
109 | QX DNA Size Marker | 1 | 管 | 100μL，100bp-2.5kb。
110 | BigDye Xterminator Kit | 1 | 盒 | 100个反应；含Xterminator solution 2ml和SAM Solution 9ml
111 | Exosap-IT 100 Reactions | 1 | 盒 | 100个反应；酶解纯化试剂，用于PCR产物的纯化。
112 | BigDye Terminator V3.1 Cycle Sequencing Kit | 1 | 盒 | 100个反应；测序配套试剂，适用于实验室测序仪。
113 | SEQSTUDIO CATHODE BUFFER CONTAINER | 1 | 包 | 4只/包；电极缓冲液，适用于实验室测序仪。
114 | HI-DI FORMAMIDE BOTTLE | 1 | 管 | 25mL；高纯度，适用于实验室测序仪。
115 | 5X SEQ BUFFER SMALL | 1 | 管 | 28mL；测序缓冲试剂，适用于实验室测序仪。
116 | DMEM培养基 | 1 | 瓶 | 含谷氨酰胺，500mL/瓶。
117 | 青霉素/链霉素双抗溶液(青链霉素混合液) | 1 | 瓶 | 100mL/瓶；含10000U/mL青霉素，10000µg/mL 链霉素。
118 | SeqStudio 卡盒 | 1 | 个 | 500个反应/个；适用于实验室测序仪。
119 | Qubit RNA HS Assay Kit | 1 | 套 | 100个反应/套
120 | Qubit dsDNA HS Assay Kit | 1 | 盒 | 100个反应
121 | Qubit Assay Tubes | 1 | 包 | 500个/包
122 | PCR八联管（带盖） | 1 | 盒 | 0.1mL白色无RNase，125排/盒，10包/箱
123 | PCR96孔板（带盖） | 1 | 盒 | 0.1mL白色无RNase，50块/盒，带封口膜
124 | 限制性内切酶 MluCⅠ酶 | 1 | 支 | 1000U
125 | 限制性内切酶 NlaⅢ酶 | 1 | 支 | 250U
126 | 限制性内切酶 EcoRI | 1 | 支 | 5000U
127 | 限制性内切酶 Bsp1286Ⅰ酶 | 1 | 支 | 250U
128 | 限制性内切酶 EaeⅠ酶 | 1 | 支 | 200U
129 | 一次性滤芯吸头（1000μL) | 1 | 盒 | 1000μL，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。
130 | 一次性滤芯吸头（100μL） | 1 | 盒 | 100μL，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。
131 | 一次性滤芯吸头（10μL) | 1 | 盒 | 10μL，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。
132 | 一次性滤芯吸头（1200μL，加长型） | 1 | 盒 | 1200μL，加长型，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。
133 | 一次性滤芯吸头（250μL） | 1 | 盒 | 250μL，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。
134 | 荧光定量8联排管（带平盖） | 1 | 包 | 125条/包
135 | 96孔PCR板半裙边 | 1 | 箱 | 透明半裙边，10块/包，0.2mL，普通PCR板，5包/箱，无核酸酶，无菌。
136 | 96孔PCR板无裙边 | 1 | 箱 | 透明半裙边，10块/包，0.2mL，普通PCR板，5包/箱，无核酸酶，无菌。
137 | 96孔PCR板封板膜 | 1 | 箱 | 透明，普通封板用，500张/箱，无核酸酶，无菌。
138 | 荧光定量PCR高透明封板膜 | 1 | 箱 | 荧光定量PCR专用，500张/箱，无核酸酶，无菌。
139 | 96人份病毒RNA提取试剂盒 | 1 | 盒 | 96T/盒
140 | TaqMan Fast Virus 1-Step Master Mix | 1 | 盒 | 5ml/盒，内含4x预混液，适用一步法荧光RT-PCR实验，TaqMan、快速模式。
141 | 受体破坏酶Ⅱ（RDEⅡ) | 1 | 盒 | 10m/瓶；5瓶/盒,效期不少于1年。
142 | SuperScript III One-Step Taq High Fidelity | 1 | 盒 | 100人份/盒，含高保真扩增酶，2X预混液。
143 | A组轮状病毒抗原检测试剂盒ProspectTM Rotavirus Microplate Assay | 1 | 盒 | 1、A组轮状抗原检测，96T/盒，ELISA法； 2、组份：96孔反应板、阴性对照、阳性对照、洗液、样本稀释液、酶、底物、终止液等。
144 | Go Taq green master Mix （PCR试剂） | 1 | 支 | 100T/支，2X 溶液，含有 DNA 聚合酶、dNTPs、MgCl2 和反应缓冲液，绿色。
145 | TPCK胰酶（Trypsin from bovine pancreas） | 1 | 瓶 | 50mg/瓶，经甲苯磺酰苯丙氨酰氯甲酮（TPCK）处理的胰蛋白酶，冻干粉制品。
146 | DMEM细胞培养基 | 1 | 瓶 | 500ml/瓶，液体型，浓度为1X；
147 | 5ml冻存管 | 1 | 箱 | 10包/箱，无菌
148 | 0.05%Trypsin-EDTA（0.05%胰酶-EDTA溶液） | 1 | 瓶 | 100mL/瓶
149 | 10ml移液管 | 1 | 箱 | 200支/箱
150 | 75cm2细胞瓶 | 1 | 箱 | 50个/箱
151 | 25cm2细胞瓶 | 1 | 箱 | 200个/箱
152 | 96孔板不透明通用板盖 | 1 | 箱 | 黑色带角缺口，20块/包，5包/箱，无菌处理，去核酸酶。
153 | 96孔板不透明通用板 | 1 | 箱 | 黑色带角缺口，20块/包，5包/箱，无菌处理，去核酸酶。
154 | 1.5ml不透明离心管 | 1 | 包 | 100个/包，无菌，去RNA酶。
155 | MEM(1X）培养液 | 1 | 瓶 | 500mL/瓶，含2.0 mM L-谷氨酰胺。(EBSS，耐高温灭菌)
156 | 测序上机试剂盒MiSeq Reagent Kit v2 (300-cycles) | 1 | 盒 | 1个反应，测序仪试剂，双端共300个循环。
157 | 测序上机试剂盒MiSeq Reagent Kit v2 (500-cycles) | 1 | 盒 | 1个反应，测序仪试剂，双端共500个循环。
158 | 文库构建试剂盒 XT DNA Library Preparation Kit (96 Samples) | 1 | 盒 | 96T/盒
159 | 接头试剂盒 XT index kit (24 indexs-96 sample) | 1 | 盒 | 96T/盒
160 | Agencourt AMPure XP -核酸纯化磁珠 | 1 | 瓶 | 60ml/瓶
161 | 分析管Qubit Assay Tubes | 1 | 盒 | 500个/套，500 µl 薄壁聚丙烯管，适合在 Qubit 荧光计中使用。
162 | QIAquick PCR Purification Kit(纯化PCR产物) | 1 | 盒 | 50T/盒
163 | superScript IV First-strand synthesis system | 1 | 盒 | 50T/盒
164 | Rapid barcoding sequencing kit快速编码试剂盒 | 1 | 盒 | 每盒可构建6个文库，每个文库可做12个混样
165 | 连接建库试剂盒 | 1 | 盒 | 每盒可构建6个文库
166 | 无扩增条码试剂盒1-12 | 1 | 盒 | 每盒可构建6个文库
167 | 建库条码测序试剂盒 | 1 | 盒 | 每盒可构建6个文库
168 | 测序芯片引发试剂盒 | 1 | 盒 | 每盒可制备芯片6次
169 | 芯片清洗试剂盒 | 1 | 盒 | 每盒可清洗6次芯片
170 | 1200µl一次性吸头 | 1 | 盒 | 1200µl，加长型，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒。
171 | 96孔透明PCR板 | 1 | 箱 | 10块/包，5包/箱，适用于荧光PCR仪。
172 | 96孔PCR板封口膜 | 1 | 盒 | 100张/盒
173 | 圆底试管 | 1 | 包 | 聚苯乙烯材质，5ml/支，带盖，25支/包。
174 | Dosing Heads(加样头) | 1 | 盒 | 20个/包，5包/盒。
175 | 去离子水 | 1 | 箱 | 5mL/支，100支/箱，药敏试验用
176 | 微需氧产气袋 | 1 | 袋 | C-2型，10只/袋
177 | 一次性采样拭子 | 1 | 箱 | 1000支/箱
178 | 一次性接种环（1µl） | 1 | 箱 | 1µl/支，50支/盒，20盒/箱。绿色，灭菌。
179 | 一次性滤芯吸头（10µL) | 1 | 盒 | 10µL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒
180 | 一次性吸头（100µl） | 1 | 盒 | 100µL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒
181 | 一次性滤芯吸头（200µL) | 1 | 盒 | 200µL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒
182 | 一次性滤芯吸头（200µL，加长型) | 1 | 盒 | 200µL,加长型，带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒
183 | 一次性滤芯吸头（1000µL) | 1 | 盒 | 1000µL,带滤芯，EB灭菌；96支/架，10架/盒
184 | 限制性内切酶Not I | 1 | 包 | 2500U。
185 | 限制性内切酶Sfi I | 1 | 包 | 5000U。
186 | xba I内切酶 | 1 | 包 | 3000U/支。
187 | Apa I内切酶 | 1 | 包 | 2500Units/支，浓度为50000Units/ml
188 | 限制性内切酶Bin I（AvrII） | 1 | 包 | 400U
189 | 0.5M乙二胺四乙酸(EDTA pH8.0) | 1 | 盒 | 浓度0.5M,pH=8.0，100ml×4瓶/盒
190 | Gold Agarose琼脂 | 1 | 瓶 | 125g/瓶
191 | 蛋白酶K | 1 | 瓶 | 100mg/瓶
192 | PFGE专用一次性plug模具 | 1 | 包 | 无
193 | 6孔细胞培养板 | 1 | 箱 | 50块/箱。用于贴壁细胞培养，独立包装，无菌，无细胞毒性。
194 | 锥形离心管 | 1 | 支 | 50支/包
195 | OasisMAX混合型阴离子交换 SPE小柱 | 1 | 盒 | 500mg， 6mL/支，30支/盒，季胺类MAX，on Exchange Capacity： 0.2 meq/gram
196 | 离子色谱用固相萃取柱 RP前处理小柱 | 1 | 盒 | 样品容量：1ml（1cc），pH：0~14，48支/盒

## 进口化玻类
四、进口化玻类技术参数
序号 | 标的名称 | 数量 | 单位 | 参考规格及技术需求 | 交货时间 | 售后服务 | 质量保证 | 品牌及生产厂家 | 单价（元） | 备注
1 | 二甲基亚砜 | 1 | 瓶 | 100mL/瓶，，细胞培养级
2 | 溶菌酶 | 1 | 瓶 | 5ml/瓶，浓度10mg/ml
3 | 蛋白酶K | 1 | 支 | 1ml/支，浓度10mg/ml
4 | 密闭性测试溶液（苦味） | 1 | 瓶 | 55ml/瓶
5 | 敏感性测试溶液（苦味） | 1 | 瓶 | 55ml/瓶
6 | 甲酸 | 1 | 瓶 | 100mL/瓶，色谱纯
7 | 甲醇 | 1 | 瓶 | 4L/瓶，色谱纯
8 | 锥型离心管 | 1 | 箱 | 15ml离心管。7500G(已灭菌） 20包/箱
9 | 紧急洗眼液 | 1 | 瓶 | 中性洗眼液，500mL/瓶
10 | 三通道计时器 | 1 | 个 | 1、具有时钟功能；2、秒表功能；3、倒计时功能，3组，可同时倒数，也可以单独1组（两组）倒数。锂电池。
11 | 洛美沙星标准品 | 1 | 瓶 | 纯品型，0.1g/瓶。
12 | 孔雀石绿标准品 | 1 | 瓶 | 纯品型，0.25g/瓶。
13 | 环丙沙星(盐酸盐) 标准品 | 1 | 瓶 | 纯品型，0.1g/瓶。
14 | 乙腈 | 1 | 瓶 | 4L，色谱纯。
15 | 氯化琥珀酰胆碱二水化合物标准品 | 1 | 瓶 | CAS:71-27-2，纯品型，100mg。
16 | 正己烷 | 1 | 瓶 | 4L/瓶，HPLC级。
17 | PCX固相萃取柱 | 1 | 瓶 | 200mg/6 mL。
18 | 恩诺沙星 标准品 | 1 | 瓶 | 纯品型，0.1g/瓶。
19 | 氧氟沙星标准品 | 1 | 瓶 | 纯品型，0.1g/瓶。
20 | 丙环唑标准品 | 1 | 瓶 | 纯品型，0.25g/瓶。
21 | PBA/PCX 固相萃取柱 | 1 | 瓶 | 200 mg/60mg，3 mL。
22 | 利巴韦林准品 | 1 | 瓶 | 纯品型，50mg/瓶
23 | 盐酸强力霉素标准品 | 1 | 瓶 | 纯品型，0.1g/瓶。
24 | 乙酸乙酯 | 1 | 瓶 | 4L/瓶，HPLC级。
25 | 维生素A | 1 | 瓶 | 250mg/瓶，标准物质。
26 | 甲硝唑-d4 | 1 | 支 | 1mg/支。
27 | 莱克多巴胺标准品 | 1 | 瓶 | 纯品型，0.1g/瓶
28 | 400微升平底内插管 | 1 | 根 | 配1.5mL进样瓶。
29 | 苯醚甲环唑标准品 | 1 | 瓶 | 纯品型，0.25g/瓶。
30 | 特布他林-D9醋酸盐 标准品 | 1 | 瓶 | 10mg/瓶。
31 | UPLC色谱柱 | 1 | 根 | ACQUITY UPLC BEH C18 Column 1.7 µm, 2.1 mm×100 mm
32 | 维生素B2 | 1 | 瓶 | 标准物质，0.25g/瓶。
33 | 维生素B1 | 1 | 瓶 | 标准物质，0.25g/瓶。
34 | 醋酸氯己定 | 1 | 瓶 | 标准物质，0.25g/瓶。
35 | 乙酸 | 1 | 瓶 | 500mL/色谱纯。
36 | 维生素E-（δ） | 1 | 瓶 | 100mg/瓶。
37 | 维生素E-（γ） | 1 | 瓶 | 纯品型，10mg/瓶。
38 | β-胡萝卜素 | 1 | 瓶 | 20mg/瓶。
39 | 维生素E-（β） | 1 | 瓶 | 25mg/瓶。
40 | 草甘膦标准品 | 1 | 瓶 | 标准。
41 | 维生素E（ α-）标准品 | 1 | 瓶 | 纯品型，0.5g/瓶。
42 | 甲酸铵 | 1 | 瓶 | 用于质谱,≥99.0%，50g/瓶。
43 | 石墨压环1 | 1 | 包 | 10只/包。适用于岛津仪器。
44 | 二氯甲烷 | 1 | 瓶 | 色谱纯4L。
45 | 无水乙醇 | 1 | 瓶 | 色谱纯4L。
46 | 顶空瓶盖 | 1 | 包 | 100个/包。
47 | 顶空瓶垫 | 1 | 包 | 100片/包。
48 | 透明蓝盖瓶1 | 1 | 个 | 100mL。
49 | 透明蓝盖瓶2 | 1 | 个 | 250mL。
50 | 16种多环芳烃混标 | 1 | 瓶 | ρ=200μg/mL 溶剂为乙腈的有证标准溶液。
51 | 5种氘代多环芳烃混标 | 1 | 瓶 | 2000μg/mL，1mL。
52 | 12ml通用样品瓶 | 1 | 盒 | 19×65无色样品瓶，15-425闭口，PTFE/硅橡胶隔垫，100/盒。
53 | 二十二碳六烯酸甲酯(顺-4，7，10，13，16，19)/DHA甲酯(C22:6) 标准品 | 1 | 瓶 | 100mg/瓶，标准品。
54 | 二十碳五烯酸甲酯(顺-5，8，11，14，17)/EPA甲酯(C20:5) 标准品 | 1 | 瓶 | 100mg/瓶，标准品。
55 | α-亚麻酸甲酯(C18:3) | 1 | 瓶 | 标准品，1g/瓶。
56 | 亚油酸甲酯(C18:3) | 1 | 瓶 | 标准品，1g/瓶。
57 | β-亚麻酸甲酯(C18:3) | 1 | 瓶 | 标准品，1g/瓶。
58 | 多元素标准溶液: 1000 mg/L 的Fe、K、Ca、Na、Mg；10 mg/L 的Ag、Al、As、Ba、Be、Cd、Co、Cr、Cu、Mn、Mo、Ni、Pb、Sb、Se、Tl、V、Zn、Th、U | 1 | 瓶 | 5% HNO3，100 mL（最新定值）。
59 | 超大截取锥 | 1 | 个 | 适用于PE公司的ICP-MS Nexion 300d专用。
60 | Demountable quartz torch(可拆卸式炬管) | 1 | 个 | 适用于PE公司的ICP-MS Nexion 300d专用。
61 | 预纯化柱 | 1 | 根 | QGARDT1X1，白色，仪器配套。
62 | 超纯化柱 | 1 | 根 | QTUMOTEX1，黑色，仪器配套。
63 | 终端过滤器 | 1 | 个 | MPGP04001，仪器配套耗材。
64 | 大米粉-无机砷，总砷、镉质控样 | 1 | 瓶 | 质控品，有证书，50g/瓶。
65 | Probes with Teflon tubing(1/P)带特氟龙图层的无机样品针 | 1 | 包 | 与无机溶液自动稀释仪配套使用。
66 | 进样瓶 | 1 | 包 | 2 mL，棕色，螺纹，100个/包。
67 | ICP-MS调协液 | 1 | 瓶 | 溶剂2% 硝酸，500 mL；含1 ug/L Ce, Co, Li, Mg, Tl, Y
68 | ICP-MS内标液 | 1 | 瓶 | 溶剂10% HNO3，100 mL，100 ug/mL Bi, Ge, In, Li, Lu, Rh, Sc, Tb
69 | ICP-MS多元素校正液1 | 1 | 瓶 | 溶剂5% 硝酸，100 mL，含10 ug/mL Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn
70 | ICP-MS多元素校正液2 | 1 | 瓶 | 溶剂5% 硝酸，100 mL；含10 ug/mL Hg。
71 | 机械泵油 1升 | 1 | 瓶 | X3760-64004，AVF60 1L，仪器专用。
72 | 丙烯酰胺 标准品 | 1 | 瓶 | 标准品，250mg/瓶。
73 | 邻硝基苯甲醛 | 1 | 瓶 | 25g/瓶。
74 | 液相色谱柱 | 1 | 根 | Inertsustian C18（150 mm × 4.6 mm，粒径5 μm）。
75 | 液相色谱柱 | 1 | 根 | Aglient Polaris 3 Amide-C18 150×3.0mm，特定项目专用柱。
76 | DGi111-SC微量复合玻璃pH智能电极 | 1 | 个 | 测量范围 pH 0-14；温度范围 0-100℃；即插即用微量复合pH智能电极。
77 | 异丙醇 | 1 | 瓶 | 500ml/瓶
78 | 无水乙醇 | 1 | 瓶 | 500ml/瓶
79 | NexION setup solution | 1 | 瓶 | PerkinElmer ICP-MS （Nexion 300D）专用调谐液。要最新定值的。
80 | 50mL离心管 | 1 | 个 | FALCON 50mL，REF：352098。
81 | 15mL离心管 | 1 | 个 | FALCON 15mL,REF：352097。
82 | 硝酸 | 1 | 瓶 | MERCK；规格2.5L/瓶。
83 | 氢氟酸 | 1 | 瓶 | MERCK；规格500mL/瓶。
84 | 试样进样针（Teflon/Carbon fiber Probe for SC-FAST） | 1 | 包 | 与PerkinElmer ICP-MS （Nexion 300D）联用的ESI自动进样器专属配件，N0777522 REV A（175mm carbon fiber support, 1.0mm ID(gray maker) 150cm capillary with 1/4-28 fitting）
85 | 镍采样锥 | 1 | 个 | 适用于PerkinElmer ICP-MS （Nexion 300D）的配件。
86 | 铂截取锥（Pt） | 1 | 个 | 适用于PerkinElmer ICP-MS （Nexion 300D）的配件。
87 | AS19阴离子分析柱 | 1 | 根 | 适用于Themro，4*250mm
88 | AS19阴离子保护柱 | 1 | 根 | 适用于Themro，4*50mm
89 | 10ml样品瓶套装 | 1 | 盒 | 适用于Themro,100支/盒
90 | 超滤管 | 1 | 根 | 适用于Millipore
91 | ESI喷针套装 | 1 | 套 | Essential MS Electrode Turbo Kit，适用于AB sciex TRiPLE QUAD 5500 使用。
92 | 泵油 | 1 | 个 | Oil for Single Stage Roughing Pumps (1 Liter)，适用于AB sciex TRiPLE QUAD 5500 使用。
93 | 红色peek管(1/16) | 1 | 个 | Red PEEK Tubing (1/16)，适用于AB sciex TRiPLE QUAD 5500 使用。
94 | 气密针(1mL) | 1 | 根 | Syringe Gas Tight (1mL)，适用于AB sciex TRiPLE QUAD 5500 使用。
95 | 气密针头 | 1 | 个 | Needle Syringe Removable KF - 6/package适用于AB sciex TRiPLE QUAD 5500 使用。
96 | PEEK管 | 1 | 根 | 2PEEK TUBE,0.25X3000，内径0.25mm,长度3米，适用于岛津LC20A高效液相色谱仪使用。
97 | peek死堵 | 1 | 个 | PEEK TOUGH CONNECTOR PLUG W TYPE 5EA，配岛津色谱柱使用。
98 | PEEK头 | 1 | 个 | MALE NUT PEEK 5 PKT ，配岛津色谱柱使用。
99 | 石墨管1 | 1 | 根 | Part NO.:B3 000641(B3 000643),配PE 900T使用。
100 | 石墨管2 | 1 | 根 | Part NO.:7J0-8902,适用于日立3000使用。
101 | 液相色谱柱1 | 1 | 根 | Poroshell 120 EC-C18 2.1*100mm 1.9um,pH 2-9
102 | 液相色谱柱2 | 1 | 根 | ZORBAX Eclipse Plμs C18 2.1mm *100mm, 1.8μm,pH 2-9
103 | 液相色谱柱3 | 1 | 根 | ZORBAX Eclipse Plus 95Å C18, 2.1 x 150 mm, 3.5 µm HPLC column
104 | 液相色谱柱4 | 1 | 根 | ZORBAX Eclipse Plμs C18 4.6mm *150mm, 5μm
105 | 液相色谱柱5 | 1 | 根 | ZORBAX Extend 300 C18, 2.1 x 150 mm, 3.5μm,pH 2-11.5
106 | 液相色谱柱6 | 1 | 根 | InfinityLab Poroshell 120 CS-C18, 2.1 x 100 mm, 2.7 µm, LC column,pH 1-11
107 | 液相色谱柱7 | 1 | 根 | InfinityLab Poroshell 120 Phenyl-Hexyl，2.1 x 100 mm, 2.7 µm
108 | 液相色谱柱8 | 1 | 根 | 227-31012-05，Shim-pack Scepter C18-120, 1.9um, 2.1x100
109 | 奥沙西泮(Oxazepam) | 1 | 瓶 | 10mg/瓶，高纯度≥95%
110 | D5-奥沙西泮(Oxazepam) | 1 | 瓶 | 100ug/ml 1ml 溶于甲醇
111 | 丙酮 | 1 | 瓶 | 4L/瓶，HPLC级
112 | DB-5气相色谱柱 | 1 | 根 | DB-5，30m*0.53mm*1.5μm
113 | HP-5MS超高惰性毛细管色谱柱 | 1 | 根 | HP-5MS超高惰性，30m*0.25mm*0.25μm,7英寸。
114 | DB-1MS超高惰性毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-1MS超高惰性，30m*0.25mm*0.25μm,7英寸。
115 | DB-17MS超高惰性毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-17MS超高惰性，30m*0.25mm*0.25μm,7英寸。
116 | DB-35MS超高惰性毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-35MS超高惰性，30m*0.25mm*0.25μm,7英寸。
117 | DB-624MS超高惰性毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-624MS超高惰性，30m*0.25mm*0.25μm,7英寸。
118 | DB-ALC1毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-ALC1，30m*0.32mm*0.25μm,7英寸。
119 | HP-88毛细管色谱柱 | 1 | 根 | HP-88，100m*0.25mm*0.2μm,7英寸。
120 | VF-1701毛细管色谱柱 | 1 | 根 | VF-1701，30m*0.25mm*0.25μm,7英寸。
121 | DB-FFAP毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-FFAP，30m*0.25mm*0.25μm,7英寸。
122 | DB-WAX超高惰性毛细管色谱柱 | 1 | 根 | DB-WAX超高惰性，30m*0.25mm*0.25μm,7英寸。
123 | 3孔HPLC溶剂瓶转接头，含三通以及废液瓶通气膜接口 | 1 | 个 | MERCK，LKAH-1-03831-0001,S40螺纹，个。
124 | 二氯乙酸 标准品 | 1 | 瓶 | 标准品，1g/瓶。
125 | 三氯乙酸 标准品 | 1 | 瓶 | 标准品，250mg/瓶。
126 | 三氯乙醛 标准品 | 1 | 瓶 | 标准品，250mg/瓶。
127 | 灭草松 标准品 | 1 | 瓶 | 标准品，250mg/瓶。
128 | 2,4-滴 标准品 | 1 | 瓶 | 标准品，250mg/瓶。
129 | 石墨压环2 | 1 | 盒 | GVF16-004,BATCH:P09-A051，VESP FERRULE PKT10,10只/盒。
130 | 丁香酚 | 1 | 瓶 | 纯品型，有证书，0.1g/瓶
131 | PRiME HLB 固相萃取柱 | 1 | 盒 | 6mL/200mg，30/盒
132 | 二甲硝唑- d3 | 1 | 瓶 | 标准品，10mg
133 | 洛硝哒唑- d3 | 1 | 瓶 | 标准品，CAS:1015855-87-4，5mg/瓶
134 | 异丁香酚 | 1 | 瓶 | 标准品，200mg/瓶，纯度≥98%
135 | 顺式-甲基异丁香酚 | 1 | 瓶 | 标准品，20mg/瓶，纯度≥98%
136 | 乙酸丁香酚酯 | 1 | 瓶 | 标准品，100mg/瓶，纯度≥98%
137 | 乙酰基异丁香酚 | 1 | 瓶 | 标准品，100mg/瓶，纯度≥98%
138 | 3-氨基苯甲酸乙酯甲基磺酸盐 | 1 | 瓶 | 标准品，有证书100mg/瓶，纯度≥98%
139 | 甲基丁香酚 | 1 | 瓶 | 标准品，100mg/瓶，纯度≥98%
140 | 丁香酚-D3 | 1 | 瓶 | 标准品，5mg/瓶，纯度≥98%
141 | 二氯异氰尿酸钠 | 1 | 瓶 | 500g/瓶，纯度≥97%
142 | 氩气净化柱（Super Argon Purifier) | 1 | 根 | 安捷伦ICP-MS配件，RMSA-2,过滤容量：1.07L氧，46g水，20g烃。