## 2024年进口实验检测试剂及医用耗材采购项目
采购进口产品清单信息
序号 | 产品名称 | 采购 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要技术要求、用途
1 | 2024年进口实验检测试剂及医用耗材采购 | 1 | 批 | 375.4499 | 2024年进口诊断试剂、分子检测试剂及耗材、化学检测试剂等用于实验室传染病病原体鉴定分离培养与监测诊断、艾滋病与结核病诊断监测、寄生虫病防治检测、微生物和化学性物质中毒检测等，包括各种分子生物学检测试剂、引物合成、测序其它相关试剂以及各种一次性医用耗材和用于分子生物学检测及仪器设备的配套耗材。

## 2024年全区结核病实验室检测试剂采购项目
采购进口产品清单信息(2024年中央补助结核病进口检测试剂)
序号 | 产品名称 | 采购 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要技术要求、用途
1 | 结核分枝杆菌rpoB基因和 突变检测试剂盒 | 40250 | 人份 | 885.5 | 主要用于全区结核分枝杆菌鉴定检测、耐药基因突变检测。试剂的灵敏度≥90%，特异性≥98%，同时报告结核分枝杆菌及利福平耐药，既可作结核病确诊，又可进行耐多药筛查提供用药指导的结核诊断结果。

## 2024年实验室检测设备采购项目
采购进口产品清单信息(2024年进口实验室检测设备)
序号 | 产品名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要技术要求、用途
1 | 全自动微生物分析系统 | 1 | 台 | 85 | 全自动微生物分析系统主要用于布鲁氏菌属等微生物的生化鉴定，布鲁氏菌属的危害程度属于第二类，涉及活菌操作的实验，设备需全自动化、安全性能高、操作便捷的微生物鉴定及药敏系统，能达到快速的，准确的，安全操作的要求。