## 封-1 招标工程量清单
|  | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程
|  | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 |  | 工程 | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
广西壮族自治区疾病预防控制中心
| 招 标 人: | 招 标 人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
广西众益工程咨询有限公司
| 造价咨询人: | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章) | (单位盖章)
|  | 2023年11月27日 | 2022年09月29日 | 2022年09月29日 | 2022年09月29日 | 2022年09月29日 | 2022年09月29日
|  | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件 | 软件名称及版本号:博奥云计价软件
|  | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 | 工程计价软件测评合格编号:2016J02 |  | 封-1

## 扉-1 招标工程量清单
|  | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程
|  | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单 | 招 标 工 程 量 清 单
|  |  |  | 广西壮族自治区疾病预防控制中心 |  |  |  |  | 广西众益工程咨询有限公司
招 标 人: | 招 标 人: | 招 标 人: |  |  |  |  | 造价咨询人:
|  |  |  | (单位盖章) | (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章) | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  |  |  |  | 法定代表人 或其授权人:
法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  | 法定代表人 或其授权人: |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
|  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章) | (签字或盖章)
| 编 制 人: | 编 制 人: | 编 制 人: |  |  |  | 复 核 人: | 复 核 人: | 复 核 人:
[5 empty] | (造价人员签字) | (造价人员签字) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章) | (造价工程师签字盖专用章)
| 编 制 时 间: | 编 制 时 间: | 编 制 时 间: |  | 2023年11月27日 | 2022年09月29日 | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: | 复 核 时 间: |  | 2023年11月27日 | 2022年09月29日 | 2022年09月29日 | 2022年09月29日 | 2022年09月29日 | 2022年09月29日
[14 empty] | 扉-1 | 扉-1

## 表-01 总说明
总 说 明 | 总 说 明
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第1页 共1页
一、本工程名称为广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程,位于南宁市,属于改造工程。主要内容为:拆除75mm屋面波形板、拆除墙面彩钢岩棉夹芯板、骨架、拆除冷气设备、新铺屋面卷材防水、新建楼梯间屋面钢结构等。详细内容见图纸及其他资料。 二、编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其广西壮族自治区实施细则。 2.《建设工程工程量计算规范》(GB50854-50862-2013)及其广西壮族自治区实施细则(修订本)。 3.2013年版《广西壮族自治区建筑装饰装修工程消耗量定额》。 4.2011年版《广西壮族自治区拆除工程消耗量定额》。 5.2013年版《广西壮族自治区安装拆除工程消耗量定额》。 6.2016年《广西壮族自治区建设工程费用定额》的通知（桂建标〔2016〕16号） 7.2018年《广西壮族自治区工程建设其他费用定额》。 8.桂建标〔2023〕7号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。 9.桂建发〔2023〕6号文《自治区住房城乡建设厅关于印发广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产责任保险计价规定的通知》。 10.《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》（桂建标〔2019〕12号）。 11.桂建标[2018]19号《自治区住房城乡建设厅关于调整建设工程定额人工费及有关费率的通知》。 12. 主要材料价格参考《南宁建设工程造价信息》2023年第10期上半月除税信息价，信息价没有的采用市场询价确定。 13.本项目有关的其他资料。
表-01 | 表-01

## 表-02 建设项目投标报价汇总表
建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表 | 建设项目投标报价汇总表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单项工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
投标报价合计
表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02 | 表-02

## 表-03 单项工程投标报价汇总表
单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表 | 单项工程投标报价汇总表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 其中:(元) | 其中:(元) | 其中:(元)
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 安全文明
序号 | 单位工程名称 | 金额(元) | 暂估价 | 暂估价 | 施工费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 防水工程
1.3 | 钢结构工程
1.4 | 外架搭设工程
投标报价合计
表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03 | 表-03

## 表-04 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
拆除工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
防水工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
钢结构工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
外架搭设工程
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04
单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表 | 单位工程投标报价汇总表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) | 金额(元) | 备注
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
工程项目汇总
1 | 分部分项工程和单价措施项目清单计价合计
1.1 | 其中:暂估价
2 | 总价措施项目清单计价合计
2.1 | 其中:安全文明施工费
3 | 其他项目清单计价合计
4 | 税前项目清单计价合计
5 | 规费
6 | 增值税
7 | 工程总造价=1+2+3+4+5+6
表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04 | 表-04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第1页 共6页 | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
拆除工程
分部分项工程
G.1 人工拆除工程
1 | 011605001001 | 屋面板拆除 | ㎡ | 212.80
1.钢结构部分75mm屋面波形板拆除
2 | 011605002001 | 外墙面板拆除 | ㎡ | 287.67
1.钢结构部分墙面彩钢岩棉夹芯板、骨架拆除
3 | 011001001001 | 隔墙板拆除 | ㎡ | 64.80
1.钢结构部分隔墙板拆除
4 | 011611003001 | 屋面檩条拆除 | t | 1.120
5 | 011611001001 | 钢结构主体拆除 | t | 7.443
6 | 011607002001 | 屋面隔热板拆除 | ㎡ | 158.34
1.拆除屋面隔热板
7 | 011601001001 | 砖砌体拆除 |  | 5.38
1.拆除砖垛
8 | 011611005001 | 冷气设备拆除 | 项
1.拆除组合式空调机组1台；外形尺寸5908*1292*2274；风量7500m³/h
2.拆除组合式空调机组1台；外形尺寸2902*1272*2034；风量7500m³/h
3.拆除模块式风冷热泵机组2台；外形尺寸1080*2155*2020；功率65KW
4.拆除风管550*350=7.4米
5.拆除风管800*400=26.1米
6.拆除DN150镀锌铁管42.1米
7.拆除加压泵2台；2.2KW
8.拆除水箱1m³
9.拆除φ300PVC管19.6米
10.拆除通信天线设备1台
9 | 011614001001 | 分段组装式空调器拆除 | 台 | 2
1.拆除组合式空调机组1台，外形尺寸5908*1292*2274，风量7500m³/h；
2.拆除组合式空调机组1台，外形尺寸2902*1272*2034，风量7500m³/h
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第2页 共6页 | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
10 | 011614001002 | 制冷主机拆除 热泵(风冷模块式)制冷机组(制冷量KW以内)100 | 台 | 2
1.拆除模块式风冷热泵机组2台；外形尺寸1080*2155*2020；功率65KW
11 | 011614003001 | 薄钢板风管拆除 | ㎡ | 75.96
12 | 011612001001 | 铸铁排水管拆除 公称直径(mm以内)150 | m | 42.10
13 | 011614001003 | 水泵拆除 设备重量(t以内)0.5 | 台 | 2
14 | 011614001004 | 水箱拆除(总容量)1.4 | 个 | 1
15 | 011612001002 | 塑料排水管拆除 公称外径(mm以内)300 | m | 19.60
16 | 011614001005 | 楼宇安全防范设备拆除 监视器 | 台 | 1
1.拆除通信天线设备1台
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011703 | 垂直运输
17 | 011703001001 | 建筑物垂直运输 | ㎡ | 455.53
| 011705 | 大型机械设备进出场及安拆
18 | 桂011705002001 | 塔式起重机、施工电梯基础 | 座 | 1
19 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 台次 | 1
塔式起重机
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第3页 共6页 | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑机械费
∑管理费
∑利 润
防水工程
分部分项工程
| 0109 | 屋面及防水工程
20 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | ㎡ | 522.36
1.40厚C20 细石混凝土,表面压光,内配φ4钢筋双向中距150
2.满铺土工布
3.刷基层处理剂一遍
4.1.5厚双层CPS反应粘结型高分子双面粘湿铺防水卷材
5.刷基层处理剂一遍
6.25厚1:4干硬性水泥砂浆
7.钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第4页 共6页 | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
钢结构工程
分部分项工程
A.3 砌筑工程
21 | 010401012001 | 砖砌反边 |  | 0.95
1.砖品种:240*115*90多孔砖
2.砂浆种类:M7.5水泥砂浆
3.反边高度：200mm
A.6 金属结构工程
22 | 010603003001 | 钢管柱 | t | 0.153
1.150*150*3镀锌方通立柱
23 | 010604001001 | 钢梁 | t | 1.360
1.100*100*2.5镀锌方通横梁
24 | 010604001002 | 钢梁 | t
1.50*50*2.5镀锌方通横梁
25 | 010606013001 | 零星钢构件 | t | 0.032
1.260*260*10钢板
26 | 桂010516005001 | M12化学锚栓 | 个 | 24
27 | 010901002001 | 50厚屋面波形彩钢瓦 | ㎡ | 25.75
28 | 011210002001 | 100厚彩钢夹芯板 | ㎡ | 34.93
29 | 011101006001 | 混凝土面凿毛 | ㎡ | 1.03
30 | 010605001001 | 钢板楼板 | ㎡ | 1.03
8mm厚钢板封堵洞口，钢板用膨胀钉固定
A.10 墙、柱面工程
31 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | ㎡ | 10.15
1.砂浆种类:水泥砂浆 1∶3
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第5页 共6页 | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
外架搭设工程
分部分项工程
小 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
单价措施项目
| 011701 | 脚手架工程
32 | 桂011701001001 | 外脚手架 | ㎡ | 1614.95
1.搭设方式:双排
2.搭设高度:30m以内
3.脚手架材质:扣件式钢管架
小 计
∑人工费
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 | 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第6页 共6页 | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元) | 金额(元) | 金额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 其中：
序号 | 项目编码 | 项目名称及 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价 | 合 价 | 暂估价
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
总 合 计
∑人工费
∑材料费
∑机械费
∑管理费
∑利 润
表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08 | 表-08

## 表-11 总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表 | 总价措施项目清单与计价表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 | 项 目 名 称 | 计 算 基 础 | 费 率(%) 或标准 | 金 额(元) | 金 额(元) | 备注
拆除工程
一 |  | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 桂011801001001 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003001 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
防水工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001002 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002002 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003002 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004002 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
钢结构工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001003 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002003 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003003 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004003 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
外架搭设工程
一 |  | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 桂011801001004 | 安全文明施工费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 桂011801002004 | 检验试验配合费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
3 | 桂011801003004 | 雨季施工增加费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
4 | 桂011801004004 | 工程定位复测费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
合 计
注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值， | 注：以项计算的总价措施，无“计算基础”和“费率”的数值，可只填“金额”数值，
但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。 | 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方式。
表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11 | 表-11

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表 | 其他项目清单与计价汇总表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 金额（元） | 备注
拆除工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 157.09 | 157.09 | 分部分项工程费及措施项目费
防水工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 179.24 | 179.24 | 分部分项工程费及措施项目费
钢结构工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 39.46 | 39.46 | 分部分项工程费及措施项目费
外架搭设工程
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表－12－1
2 | 材料暂估价 |  |  | 明细详见表－12－2
3 | 专业工程暂估价 |  |  | 明细详见表－12－3
4 | 计日工 |  |  | 明细详见表－12－4
5 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表－12－5
6 | 安全生产责任保险费暂估价 | 105.96 | 105.96 | 分部分项工程费及措施项目费
合 计
注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 | 注:材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12 | 表－12

## 表-14 税前项目清单与计价表
税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表 | 税前项目清单与计价表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页 | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额(元) | 金 额(元) | 金 额(元)
序号 | 项目编码 | 项目名称及项目特征 描述 | 计量 单位 | 工程量 | 单价 | 单价 | 合价
拆除工程
1 | 010103002001 | 拆除垃圾搬运 | 工日 | 10
1.人工步梯上下楼、配合装卸拆除材料费等
合 计
注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。 | 注：税前项目包含除增值税以外的所有费用。
表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14 | 表-14

## 表-15 规费、增值税计价表
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第1页 共2页 | 第1页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
拆除工程
一 | 建筑拆除工程(营改增)简易计税法
1 | 规费 | 1+2+3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
1.3 | 工程排污费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费
2 | 税金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.1 | 增值税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.2 | 城市维护建设税 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.3 | 教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.4 | 地方教育附加费 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
2.5 | 水利建设基金 | 分部分项及单价措施工程费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费
防水工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
钢结构工程
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15
规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表 | 规费、增值税计价表
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 第2页 共2页 | 第2页 共2页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算费率(%) | 计算费率(%) | 金额(元)
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
外架搭设工程
一 | 建筑装饰装修工程(营改增)一般计税法
1 | 规费 | 1.1+1.2+1.3
1.1 | 社会保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.1 | 养老保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.2 | 失业保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.3 | 医疗保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.4 | 生育保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.1.5 | 工伤保险费 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.2 | 住房公积金 | ∑(分部分项人工费+单价措施人工费)
1.3 | 工程排污费 | ∑(分部分项人材机+单价措施人材机)
2 | 增值税 | Σ（分部分项工程费及单价措施项目费+总价措施项目费+其他项目费+税前项目费+规费）
合 计
表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15 | 表-15

## 表-22 允许调整主要材料和工程设备一览表
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
1 | 螺纹钢筋HRB335 10以上(综合) | t
2 | 圆钢HPB300 Φ10以内(综合) | t
3 | 圆钢HPB300 Φ10以上(综合) | t
4 | 工字钢(综合) | t
5 | 槽钢(综合) | t
6 | 等边角钢(综合) | t
7 | 不等边角钢(综合) | t
8 | 中厚钢板 4.1～20mm | t
9 | 厚钢板 20.1～60mm | t
10 | 电焊条（综合） | kg
11 | 水泥(综合) | t
12 | 普通硅酸盐水泥 32.5MPa | t
13 | 砂(综合) | 
14 | 中砂 | 
15 | 石灰膏 | 
16 | 多孔页岩砖 240×115×90 | 千块
17 | 周转圆木(支撑) | 
18 | 周转板枋材 | 
19 | 彩钢夹心板 50mm(成品) | ㎡
20 | H型压型彩钢夹心墙板 100mm | ㎡
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
21 | 聚氨酯甲料 | kg
22 | 石油沥青 60#～100# | kg
23 | CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚 | ㎡
24 | CPS双面反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚 | ㎡
25 | CPS反应粘结型高分子湿铺防水卷材 1.5mm厚 | ㎡
26 | 聚氨酯乙料 | kg
27 | 煤气(液化石油气) | kg
28 | 建筑胶 | kg
29 | 玻璃胶 310g | 支
30 | 水 | 
31 | 回转扣件 | 个
32 | 对接扣件 | 个
33 | 直角扣件 | 个
34 | 脚手架焊接钢管 Φ48.3×3.6 | t
35 | 土工布400g | ㎡
36 | 氧气 | 
37 | 乙炔气 | kg
38 | 碎石 GD20 商品普通砼 C35 | 
39 | 碎石 GD40 商品普通砼 C20细石 | 
40 | 国V汽油 92# | kg
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22
允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表 | 允许调整主要材料和工程设备一览表
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
(适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法) | (适用于造价信息差额调整法)
工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 工程名称:广西疾控中心（计免楼）拆除及防水工程 | 编号: | 编号: | 编号:
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 投标单价(元) | 确认单价(元) | 价差(元) | 价差(元) | 合计差价(元)
41 | 轻柴油 0# | kg
42 | 电 | kW.h
注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 | 注:1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。 | 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基础单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。
表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22 | 表-22