## 2024年进口实验检测试剂采购项目
采购进口产品清单信息
序号 | 产品名称 | 采购 数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要技术要求、用途
1 | CD4三色试剂 | 68000 | 人份 | 598.4 | CD4三色试剂主要用于全区接受抗病毒治疗1年以上的艾滋病患者每年接受免费1次的病毒载量检测以及疑难样本有诊断时使用病毒载量检测作为补充试验。
2 | CD4质控品 | 30 | 套 | 12.54 | 质控品主要用于全区CD4检测实验室年度检测能力考核和部分日常检测所需的实验室质量控制。
3 | HIV抗原抗体快速检测条 | 95000 | 人份 | 189.81 | 艾滋病确证实验室需要使用HIV抗原抗体检测试剂进行复核。
4 | 人类免疫缺陷病毒（Ⅰ型）核酸检测试剂盒（PCR-荧光法） | 24000 | 人份 | 744 | HIV-1病毒载量检测使用的试剂主要用在病毒载量仪上，目前全区配备的病毒载量仪都是进口品牌，需要使用进口的试剂，目前还没有国产试剂可以替代。同时也是为艾滋病患者开展HIV-1病毒载量检测和补充试验所需。
5 | 人类免疫缺陷病毒(HIV 1+2型)抗体检测试剂盒(免疫印迹法) | 18000 | 人份 | 272.79 | 人类免疫缺陷病毒(HIV 1+2型)抗体检测试剂盒(免疫印迹法)用于艾滋病筛查阳性反应样本进行HIV抗体确证以判断这些样本是否是HIV抗体阳性。
6 | 人类免疫缺陷病毒1型核酸测定试剂盒（PCR-荧光法） | 124800 | 人份 | 4093.44 | 用于全区HIV-1病毒载量检测使用的人类免疫缺陷病毒1型核酸测定试剂盒（PCR-荧光法）为患者开展HIV-1病毒载量检测和补充试验所需
|  |  | 合计 | 5910.98

## 2024年实验室检测设备采购项目
采购进口产品清单信息(2024年进口实验室检测设备)
序号 | 产品名称 | 采购数量 | 单位 | 预算金额 (万元) | 简要技术要求、用途
1 | HIV全基因组/耐药基因高通量测序分析系统 | 1 | 套 | 350 | 进口高通量二代测序系统主要用于艾滋病基因型耐药检测以及HIV耐压检测数据分析。其自动化程度高、精密性好，而国产产品还需加入手动合成DNA纳米球，增加实验室人工时间成本以及给实验带来额外风险，而且在文库制备过程中，环化效率较低,容易导致信息丢失，影响低频突变和低浓度感染原的检出率；进口产品在测序芯片通量和读长模式可选择性强，灵活性较高。
2 | 超微量分光光度计 | 1 | 台 | 17 | 超微量分光光度计用于耐药检测中核酸质量的评估，是保证耐药检测顺利进行的重要一步。可以在数秒内实现对 DNA、RNA 和蛋白质样品的定量和定性分析，获得全光谱数据且样品需要量微小，样品检测下限低，可实现对微量样品的快速分析，大幅降低成本与时间。 另外进口产品的技术更成熟，并具有智能样本检测技术自动进行污染物鉴定和结果校正，保证样本精确的浓度和样本的质量，国产产品现在目前暂无此技术。进口产品在检测精确度、数据重现性和稳定性方面均优于国产产品，能满足实验室分析需求。
367