附表1

拟采购产品清单公示信息

| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 简要技术要求和用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV快速检测卡1（国产） | 约1600万人份 | 用于艾滋病抗体筛查，可以快速检测HIV抗体，敏感性和特异性大于99%以上，并且获得国家药品监督管理局注册证。 |
| 2 | HIV快速检测卡2（国产） | 约100万人份 | 用于艾滋病抗体筛查，可以快速检测HIV抗体，敏感性和特异性大于99%以上，并且获得国家药品监督管理局注册证。 |
| 3 | HIV快速检测卡3（国产） | 约100万人份 | 用于艾滋病抗体筛查，可以快速检测HIV抗体，敏感性和特异性大于99%以上，并且获得国家药品监督管理局注册证。 |
| 4 | HCV快速检测卡1（国产） | 约300万人份 | 用于丙肝抗体筛查，可以快速检测HCV抗体，敏感性大于98.5%，特异性大于98%，并且获得国家药品监督管理局注册证。 |
| 5 | HCV快速检测卡2（国产） | 约20万人份 | 用于丙肝抗体筛查，可以快速检测HCV抗体，敏感性大于98.5%，特异性大于98%，并且获得国家药品监督管理局注册证。 |