#### 附件1

#### 服务内容及技术质量要求表

| 项号 | 服务名称 |  | 数量 | 服务内容及技术质量要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025年寄生虫病防制所实验室样本基因测序服务项目服务内容及要求表 |  | 750 个 | 1.样本类型：样本为PCR产物和引物，PCR产物未纯化，引物浓度为20μM。 - 一代测定服务包括：序列测定在技术服务公司实验室完成，对PCR产物纯化，并按照送样者要求的长度进行基因序列测定。 ★3.PCR产物纯化方式：胶回收纯化。 4.测序要求：双向。 5.测序序列质量：一个正常的成功反应，能保证测序色谱图文件（*.abi） 峰形清晰，无杂峰，峰值明显。 ★6.提供的结果为：测序色谱图文件（*.abi）、终序列、拼接序列（*.fas或*.fasta）。 7.结果分析：包括但不限于序列质量评估、序列拼接；提供必要的技术支持，解答对于分析结果的疑问。 8.数据交付：以供应商收到样本的时间为准，供应商核实样本质量及相关信息后，在18-36小时完成检测并提供测序结果峰图和序列。 若样本未检出或峰图有杂峰等无法分析，重测也如此，视为此次测序无效，采购人将不支付相应费用。 9.检测中使用的试剂和耗材均需为优质无菌。 10.开展服务的实验室符合二级生物安全实验室要求，具备生物安全柜。 11.样本交接：根据采购人的要求，在指定地点不定期进行标本交接，样本在冰袋条件下运输。 12.样本运输：供应商安排人员取样，4°C 冷藏运输。运输过程中造成的损失、污染、及各类纠纷，后果均由服务商承担。运输费用由服务商承担。 13.数据储存：供应商在提供最终数据后，电子档的峰图文件和序列文件，保存一年，采购人如需下载数据，须在48小时内提供数据链接或者自行登录网站，进行结果下载。 14.其他：未经采购人同意，供应商不得将完成相关检测后剩余的样本移交第三方机构或用于危害国家安全事宜。测序数据知识产权为采购人独有，未经采购人同意，服务供应商不得私自公开或使用。 15.未使用完的样本供应商应免费保存1个月，当测序完成一个月后，若采购人不要求继续代为保管且无要求返还菌液或质粒等，则供应商将代为销毁，不再保存于样品库中，以确保采购人样品信息的安全。若采购人要求样品返还，供应商将按照要求及时第一时间返还，并且完全保证信息的一致。 |  |
| 商务要求 |  |  |  |  |  |
| ★报价要求 |  | 本项目预算金额1.95万元，报价必须含以下部分（不仅限于）： （1）服务的价格； （2）必要的备品备件、专用工具； （3）人工、运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务等费用； （4）成交服务费等费用。 合同形式为总价包干，成交后采购人不再另行支付额外费用， |  |  |  |
| ★质保期 |  | 样品和引物，以收到日期为准，保存期限为一个月。 |  |  |  |
| ★交付时间、方式及交付地点 |  | 1.交付时间：合同签订之生效日起开始提供服务，以供应商收到样本的时间为准，供应商核实样本质量及相关信息后，在18-36小时完成检测并提供分析结果。 2.交付方式：邮件发送数据。 3.交付地点：采购人指定地点。 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1.项目完成并验收合格后，免费提供技术支持。 2.处理问题响应时间：接到采购方处理问题通知后 48 小时内进行答复。 |  |  |  |
| ★付款方式 |  | - 1.转账。 - 2.分两次支付合同款，第一次支付：合同签订生效之日起两个月后，根据供应商完成测序服务样本量并经采购人验收合格，按比例支付合同金额；第二次支付：供应商完成合同剩余样本测序服务并经采购人验收合格，采购人支付合同余款。 - 3.供应商在每次支付合同款之前应向采购人提供等额、正规发票；采购人完成验收并在收到发票后15个工作日内完成合同款支付。 |  |  |  |
| 验收要求 |  | 验收时，供应商应提供合格样本的测序峰图和文件。 |  |  |  |