广西壮族自治区疾病预防控制中心关于

2025年血清碘含量检测外包服务项目方案征集及询价公告

广西壮族自治区疾病预防控制中心拟对广西20个县（市、区）开展广西食用盐碘含量调整前期人群碘营养状况评估调查，拟将血清碘含量检测服务外包，包括样本接收、冷链运输、实验室检测服务等。现向社会公开征集方案和询价，欢迎具备相应资质、检测能力和服务能力的第三方检测机构递交报价及相关材料，有关事项公告如下：

一、采购内容及数量

　　（一）项目名称：2025年血清碘含量检测外包服务

　　（二）项目内容：对约3050名成人（具体人数以实际人数为准）进行血清碘含量检测。

（三）项目服务期限：2025年6月-2025年11月

　 二、材料投送要求：

　　（一）投送资料包括：满足采购需求的材料（检测机构资质和能力、检测项目、检测方法以及后期冷链运输等技术要求）及报价，详见附件1和附件2。

　　（二）不接受现场递交，所有资料请加盖公章后以PDF文件方式发送至邮箱：gxcdchds@wsjkw.gxzf.gov.cn。联系人及电话：罗兰英 0771-2518667

　　（三）截止日期：2025年6月15日（以邮件发送日期为准）

           广西壮族自治区疾病预防控制中心

              2025年6月5日

附件一

一、第三方医学检测机构资质要求

(一) 检测实验室必须具备《医疗机构执业许可证》、获得BSL-2实验室备案，同时应具有与本项目相关的医学检验实验室资质及同类服务经验，且项目负责人应具有医学检验中级及以上职称。

(二) 检测所用仪器、配套试剂的生产许可证、医疗器械注册证或国食药准字号、经营许可证齐全，符合国家相关部门标准和准入范围。

二、第三方医学检测能力要求

(一) 开始检测之前，根据采购人需求提供样品收集，需在指定地点不定期收取生物标本（包括南宁市上林县及隆安县，柳州市柳南区、融水苗族自治县及三江侗族自治县，桂林市兴安县及灌阳县，梧州市岑溪市，北海市铁山港区，防城港市东兴市，钦州市钦南区，贵港市港北区，玉林市陆川县，贺州市平桂区，百色市平果市及德保县，河池市宜州区及都安瑶族自治县，来宾市兴宾区，崇左市大新县共20个县区），并按要求进行样本接收单的填写。

(二) 样本检测方法：《血清中碘的测定 砷铈催化分光光度法》（WS/T 572）或《血清中碘的测定标准 电感耦合等离子体质谱法》（WS/T 783）。

(三) 样本收集在2025年9月30日前完成，分析测试在2025年11月30日前完成。

(四) 提供的成果包含出具检测数据、报告单（纸质版和电子版全部要反馈给20个县市）、样本接收单。

三、第三方医学检测项目及要求

第三方医学检测实验室应完成血清碘含量检测项目。

四、冷链运输技术要求

根据项目要求，使用干冰级专用标本箱。全程采用干冰运输，运输温度维持在-40℃~-80℃。对标本运输温度进行连续24小时监控(不能将温控仪直接放置在干冰内)，提供整个运输过程的温度监控记录及使用干冰运输的照片证据，温度数据要求自动化生成不可更改的 PDF 温度记录文档或是加密的数据文件。

五、其他要求

（一）标本收样组人员。本项目收样组人员需经过专业培训，拥有生物样本揽收经验。

（二）运输车辆配置。为保证及时从各地市运输样本，以及在运输过程保证冷链效果和做到生物安全防护，本项目样本需采用专车专人方式运输。

（三）样本收样。按照指定地点收取样本，提供每周5天上门接收标本服务，遇特殊情况可按要求机动收取。样本收取响应时间不超过2小时。

（四）样本运输保障。按照生物样本安全要求进行标本的运输，标本从始发地到实验室的整个运输过程有温控记录，并能导出给采购人。

（五）样本处理及保存。按照国家检验规范进行操作，样本送达实验室后5个工作日内完成检测，并对来样检测报告负责；项目检测完后随时根据甲方要求采用干冰运输回指定地点。

(六)采购人对检测调查结果拥有所有权，供应商对检测调查结果负有保密义务，仅提供给采购人或采购人指定的人员；未经采购人许可，不得对第三方泄露检测信息，不得在报刊杂志上发表或作其他任何用途的引用。

(七)中标供应商应在样本接收后及时对标本进行检测，将结果反馈给采购人；所有未使用完的样本应免费保存至少1个月，并在必要时返回原样。剩余样本未经采购人同意不能将另作他用、转让给第三方使用或应按照相关规定高压后处理。

附件二：

 第三方医学检测实验室检测项目及报价报表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| 血清碘含量 | 份 | 3050 |  |  |

**报价包含以下部分，包括**：负责20个县市所有实验室检测试剂耗材、生物样本运输、接收及保存（运输条件为干冰运输）、分析检测服务等的价格；必要的保险费用和各项税金；运输、装卸、安装、调试、培训、技术支持、售后服务、税金及其它所有成本费用的总和。

报价单位（盖章）： 联系人及电话： 日期： 年 月 日