## Sheet1
序号 | 项目/设备名称 | 参数 | 功能用途 | 单位 | 采购数量 | 品牌型号 | 单价 | 总价 | 质量保证 | 售后服务
1 | 生物安全柜 | 1.A2型生物安全柜，70%循环、30%外排，双人 2.前窗玻璃采用7.5毫米厚的多层安全玻璃制成，具有符合DIN标准EN356的UVC防护。 3.含有一个外排和一个下降风的HEPA过滤器，过滤器符合EN1822标准H14级别。HEPA过滤器在最大穿透粒径(MPPS)下的整体过滤效率应为99.995%，且局部穿透不大于0.025%。 4.安全柜配有双无碳刷直流风机，可实时监控和控制排风速度。无需机械阻尼器即可调节排气气流。有两个压力感应器来检测排气和下降风的压力变化。 5.设备配置254nm紫外灯。消毒可编程，时间从0至23小时可调，步进为15分钟。 | 保障生物安全,保护人、样本、环境 | 台 | 5
2 | 病原微生物基因组分析工作站 | 1.一站式完成数据质控、拼装、基因组功能注释、分型分析、SNP分析； 2.基因组拼装流程支持二代、三代、二代+三代下机数据，不限制测序平台；自动判断对已知物种基因组进行基因组覆盖比例、总比对长度、突变等组装结果评估，对未知物种序列进行基因总长度、片段比例等基因预测，并提供gff文件下载。 3.包含至少两种树图可视化方式。 4.一站式完成数据质控、拼装、物种鉴定、病原学特征数据分析（包含耐药基因、毒力因子、MLST型、cgMLST、血清型）、SNP分析，并同步完成常用功能数据库的基因注释； 5.血清型预测分型覆盖到：沙门氏菌、肺炎克雷伯菌、大肠杆菌、肺炎链球菌、副溶血性弧菌、霍乱弧菌。 6.支持对甲流、乙流等高质量病毒基因组进行全库比对，并生成序列进化树。 | 主要用于对细菌、病毒等样本的数据管理，以及生物学数据的分析。基于软硬一体化的模式，将专业病原微生物流程和数据管理功能结合，实现本地化管理和分析。 | 台 | 1
3 | 倒置荧光显微镜 | 1.无目镜台式细胞成像系统，嵌入式电脑系统； 2.转换物镜后，无需用户手动调节，即可达到整个光路的最佳照明匹配方式 3.长寿命四色LED荧光光源，波长UV:385/12nm；B:472/28nm；G:552/45nm；R:635/20nm。 4.配置DAPI、GFP、Y3、Y5四色荧光滤光块。电动五孔荧光滤块转换：只需按一个键即实现不同颜色的荧光激发，邻位切换速度≤268ms。 5.标配基于AI算法的细胞计数、汇合度分析和转染效率分析功能。 | 应用于在高阶研究中的细胞培养检测，包括多模态能力、基于人工智能的细胞汇合度检测、快速准确的细胞计数以及转染效率的智能测量。结合了透射光进行相差无标记成像和多通道荧光以及自动化分析工具，优化了实验室日常细胞培养的工作流程。 | 台 | 1
4 | 自走式超低容量喷雾车 | 1.额定功率约1400W，额定电压48V，风扇转速约2600rpm，蓄电池容量48V200Ah，工作时长≥5小时，最大喷雾量≥60L/h，连续可调，喷距≥20m，雾粒直径50微米以下，风量约120m³，药箱容积约200L，水平喷雾转角-90°～+90°，垂直喷雾转角≥50° 2.整机尺寸约1850×1020×1300mm，整机净重约360kg，履带式地盘，空载状态下最大爬坡不小于30°、最大越障不小于150mm |  | 台 | 1
5 | 全自动核酸检测分析仪 | 1.升降温速度≥22℃/s 2.光学通道：FAM、HEX、ROX、CY5 3.检测通量：1 4.配套试剂：可配套不同小闪舱试剂,全集成、全封闭,试剂预分装,试剂常温储存,含灭活型样本保存液。 5.检测项目及配套试剂：新型冠状病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、新型冠状病毒/甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、肺炎支原体/合胞病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、肺炎支原体/合胞病毒/腺病毒酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、甲型流感病毒/乙型流感病毒/合胞病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、人偏肺病毒/鼻病毒/副流感病毒核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、登革热病毒 I/II 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、登革热病毒Ⅲ/Ⅳ型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、基孔肯雅/登革热/黄热病毒多重核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、诺如病毒 GI/GII 型核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、猴痘病毒 MPXV 核酸检测试剂盒（荧光 PCR 法）、霍乱弧菌CTX基因免核酸提取DNA检测试剂盒（荧光 PCR 法） |  | 台 | 2
6 | 水质综合检测箱(增强型) | 1.产品组成：便携箱，主机、耗材及测试附件 2.供电方式：4节AA电池，支持USB供电 3.操作环境：0～50℃；0～90%相对湿度（不冷凝） 4.检测项目：浊度、色度、pH、游离氯、总氯、化合性余氯、二氧化氯、亚氯酸盐、臭氧、溶解氧、六价铬、氨、亚硝酸盐、硝酸盐、铁、铝、锰、硫酸盐、氯化物、氰化物、氟化物、硫化物、有效氯、镁硬度、钙硬度、总硬度、高锰酸盐指数等27个指标，28条内置曲线。 5.5分钟完成亚氯酸盐检测，无需任何计算，直接显示最终浓度结果 6.1分钟完成有效氯检测，直接显示最终浓度结果 7.pH测定采用光度法，无需繁琐的电极维护和校准操作 8.光源：LED冷光源，光源稳定寿命长 9.检测波长：380nm、420nm、470nm、520nm、575nm、600nm、白光，自动切换波长 10.光学结构：散透射一体式，一台设备实现浊度分析和比色分析 11.仪器零点漂移：±0.003A 12.仪器重复性：≤0.003A 13.吸光度测量线性：≤3% 14.分辨率：0.001A（显示），0.0001A（计算） 15.屏幕显示：LCD液晶显示屏，背光可调 16.支持内置曲线修正 17.读数模式：A(吸光度)、T(透光率)、C（浓度） 18.接口：USB Type-C 19.数据存储：3000组，支持USB接口导出 | 便携式多参数比色计，散透射一体式设备，可完成包括浊度分析和比色分析在内的现场水质检测。 | 台 | 2