附表1

拟采购产品清单公示信息

| 序号 | 采购项目名称 | 采购数量 | 单位 | 简要技术要求和用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIV快速检测试剂 | 一批 | 人份 | HIV抗体快速检测卡，可以快速检测HIV抗体，敏感性和特异性大于99%以上，并且获得国家药品监督管理局注册证 |
| 2 | HIV+HCV+TP+HBV四联快速检测试剂 | 一批 | 人份 | HIV+HCV+TP+HBV四联快速检测卡，可以快速检测HIV抗体、TB抗体、HCV抗体和HBV表面抗原，HIV：灵敏度100％，特异性≥99%；TP：灵敏度≥97%，特异性≥98%； HCV：灵敏度及特异性均≥99%；HBV：灵敏度≥99%，特异性≥99%；并且获得国家药品监督管理局注册证。 |