
招标采购文件
项目名称：疫苗临床试验现场设计及升级改造项目
采购单位：广西壮族自治区疾病预防控制中心
2025年11月11日
目    录
第一章 采购公告………………………………………………1
第二章 项目要求及技术需求表  ……………………………3
第三章 投标文件的编制  ……………………………………8
第四章 评审办法  ……………………………………………15
第五章 评分标准  ……………………………………………17
第六章 合同条款及格式  ……………………………………20
第一章  采购公告
一、采购项目名称及内容

（一）采购人：广西壮族自治区疾病预防控制中心。

（二）项目编号：2025-FW-025号。
（三）项目名称：疫苗临床试验现场设计及升级改造项目。

（四）采购内容：详见附件。
（五）采购预算：人民币94607.60元，超出预算的投标无效。
（六）采购结果认定：综合评分法。

（七）资金来源：财政资金。

二、资格要求及条件
（一）投标人须是拥有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标活动。
（二）投标人须符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；
（三）对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) 、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参加本项目的投标活动。      
（四）本项目不接受联合体报名，不得分包，禁止转包。 
三、投标文件要求

详见附件。

四、投送材料截止时间、地点

（一）截止日期：2025年11月19日上午9:30（北京时间）；

（二）截止地点：南宁市青秀区金洲路18号广西疾病预防控制中心行政楼二楼206室。

五、联系方式

联 系 人：陈老师  黄老师 

联系电话：0771-2521509、2521500
六、附件

招标采购文件  

                     广西壮族自治区疾病预防控制中心
                                      2025年11月11日
                   第二章  项目要求及技术需求表

预算金额：94607.6元
	一、技术要求表

	采购内容
	数量
	项目要求及技术需求

	疫苗临床试验现场设计及升级改造

	1项
	一、项目概况
1.改造地点：南宁市青秀区金洲路18号
2.改造规模：本项目位于自治区疾病预防控制中心预防医学门诊部，改造总建筑面积约为150平方米，项目内容包括设计与施工。目标是“以志愿者为中心”的设计理念，打造温馨、安全、实用的试验环境。

3.计划工期：本项目总工期为20天（日历天），其中设计周期5日历天，施工工期15日历天。

▲4.采购范围：改造范围内全部的设计、采购和施工，设计、采购和施工必须满足项目使用功能和运行维护需要；其中,设计内容包括：效果图（电子版）、施工图设计、预算文件编制等；采购内容包括：设计范围内涉及的设备、装饰品、配件等;施工内容包括按照已编制且经采购人审核确定的施工方案和施工图完成全部内容的施工，以及施工除水、电外的所有材料等。

▲5.质量要求：设计、改造工作质量符合国家和地区有关标准和规范要求的合格标准，达到采购人要求（若质量评定不能达到国家规范要求，成交供应商除返工至达到国家规范要求，并承担所造成的一切损失由成交供应商承担）。

二、建设内容与要求
1.整体规划及设计

需结合广西壮族自治区疾病预防控制中心实际情况，对改造区域的接待处、疫苗接种室、免后观察室及相关走廊、墙面等功能区进行合理规划。
2.总体设计要求

设计包括创意策划及施工图纸、预算文件编制等阶段， 需遵循如下设计要求: 
（1)设计应契合采购人“以志愿者为中心”的设计理念，打造温馨、安全、实用的试验环境，达到舒缓志愿者紧张感的目的。
（2)相关的设施、物件及改造材料，要求取材环保，美观实用，安全可靠，且符合相关标准与规范要求。
（3) 施工图设计编制需严格遵循国家相关规范、标准。 
3.完成采购后的设计要求

成交后，成交供应商须按照采购人的要求进行设计，出具设计成果，包括但不限于效果图电子版、以国家现行有关规范、标准为依据，符合现行设计技术要求和建筑功能要求编制设计图纸及预算文件，提交采购人最终确认。

4.材料要求

（1）材料的品种、规格、性能应符合国家现行有关标准的规定。

（2）一律选用符合防火要求的阻燃和难燃材料，性能符合现行国家防火标准的规定；环保要求达到E1级。

（3）材料在3年内不得出现明显变质，表面装饰涂覆材料至少1年内不得出现明显褪变色。

（4）有放射和电磁辐射的用材要符合国家防护规定。

（5）使用的各种材料不得对环境和人员造成污染和伤害，其所含有害物质溢出量不能高于国家规定的标准。符合国家有关环保节能标准要求，使用环保节能材料。

（6）制作完成后改造区域空气中烟雾灰尘和有害气体浓度限值应符合相关要求。

5.项目管理要求

（1）负责项目实施现场的安全、保安和文明生产管理。

（2）负责项目实施过程中产生的技术资料和图纸的归档、移交。

（3）成交供应商拟组建的项目管理团队具有项目实施能力，拟投入的管理人员技术水平、相关专业领域经验满足项目需求。项目管理团队组成人员基本配备主要有：设计负责人、施工负责人。

6.其他要求

（1）供应商应自行对施工现场和周围环境（如水源、电力、及周围设施、垃圾倾倒等问题）进行勘察，并做好应急处置预案。

（2）根据采购人要求，拆除现有设施，并对拆除后的废弃物运走并妥善处置。
7.质保期：一年。

	二、商务要求

	▲报价要求
	本项目报价包含：

（1）货物的价格：包括货款、杂配件、各类线材、辅材、上门测量费、安装调试费、清理垃圾费用、验收费、线路改造等；

（2）设计、运输、装卸、培训、技术支持、售后服务费。

（3）保险费和各项税金。

注：供应商自行考虑完成项目所需的辅材、杂配件等数量，报价中应包含全部内容，本项目为包干工程，采购人不再另行支付额外费用。

	提交服务成果时间
	自签订合同之日起5个日历日内提交设计成果（经甲方对乙方提交的方案进行审议，整改三次以上仍不满足甲方设计需求，甲方有权终止合同），采购人确认后15个日历日内完成改造。

	服务地点
	广西南宁市采购人指定地点。

	质量承诺要求
	按生产厂家或国家有关规定实行“三包”；质保期不少于1年，需求表中对质保期另有要求的按其要求执行，报价产品必须满足要求，并符合国家规定的质量标准，否则采购人有权退货，由此引发的费用及其他经济损失全部由中标供应商承担。

质保期内负责维修、更换零部件，除另行特别注明外，服务内容如下：

（1）免漆板人造大理石置物面：选用符合国家环保标准（E1级及以上）的免漆板材，确保无异味、甲醛释放量达标；柜体结构牢固，连接件无松动，柜门开关顺畅、闭合严密，表面无划痕、鼓包、褪色等问题。

（2）多头绿植盆栽：选择株型饱满、叶片鲜活、无病虫害的健康绿植，搭配适配且耐用的花盆；提供绿植养护说明，确保绿植交付时处于良好生长状态，能适应门诊部室内环境。

（3）天花吊顶制作，轻钢龙骨：吊顶材料（如龙骨、板材）符合承重及防火标准，安装平整、接缝严密，无明显高低差；吊顶稳固性达标，无松动、变形风险，完工后表面整洁，无裂缝、脱落等问题。

（4）线路翻新规整：电线、线管等材料符合国家电气安全标准，线路布局规范、标识清晰；接线牢固、绝缘性良好，无漏电隐患，完工后通过电气安全检测，确保满足门诊部用电需求。

（5）广告制作：广告材质（如画面PVC、边框、灯箱组件）符合户外/室内耐用标准，画面色彩鲜艳、印刷清晰，无模糊、色差、掉墨问题；灯箱发光均匀、无暗区，广告安装牢固，无松动、歪斜风险，能适配门诊部日常环境使用。

（6）出现故障4小时内做出响应，24小时内到场维修。一般问题应在48小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决。

（7）定期回访。

	付款条件
	1.项目无预付款。

2.进度款（60%）：项目全部内容（含免漆板柜子、绿植、天花吊顶、   线路翻新、广告制作）完工，经甲方组确认后10个工作日内，甲方支付合同总金额的60%。

3.竣工结算款（37%）：项目完工后经甲方组织竣工验收合格，且双方完成结算确认后10个工作日内，甲方支付至合同总金额的97%。
4. 质保金（3%）：合同总金额的3%作为质保金，自项目整体验收合格之日起满1年质保期，且无质量问题或成交供应商已妥善解决质保期内问题后，采购人在15个工作日内完成支付（无息）。

每次支付前成交人需提供真实、有效、合法、等额的正式发票。

	验收要求
	由采购人对货物或服务的质量、规格和数量及其他进行验收。验收不合格时，成交供应商必须在采购人指定的时间内无条件更换，由此造成的损失和责任由成交供应商承担。更换后，采购人对所更换的内容进行验收，验收仍不合格的，采购人有权取消合同，不支付验收不合格内容合同金额。


附表：各区域升级改造要求
	改造区域
	升级改造要求

	接待处
	轻钢龙骨:‌主龙骨用50系列（单位：毫米），副龙骨间距600毫米，主材质为镀锌钢，吊杆间距为1200毫米，需根据承重需求调整，功能主龙骨承重，副龙骨固定饰面板，吊杆连接建筑结构，配件包括吊件、水平连接件、膨胀螺丝等。
LED灯带:宽度为10毫米，厚度2毫米，需预留电源接口位置，主材质柔性灯带采用FPC板+贴片LED，功能支持RGB调光或单色温，用于氛围照明或展柜补光，配件需配套变压器、卡扣及密封胶（防潮）。
免漆板:‌标准尺寸为2440×1220毫米，厚度9毫米，主材质表面为三聚氰胺饰面，无需油漆，耐磨防潮，功能无需涂漆，直接安装，环保且施工便捷，配件使用自攻螺钉固定，接缝处需用填缝剂处理。
天花吊顶：中主龙骨、副龙骨、钢架结构、吊装及600毫米×600毫米铝制扣板。

吸顶灯:尺寸600*600毫米，功率80瓦，灯光白光6500K色温，功能嵌入式需预留检修口。

梦幻窗帘:‌单开最小宽度65厘米，双开100厘米，最大宽度350厘米（单开），主材质面料为聚酯纤维、雪纺，透光率50%。
人造大理石置物面：‌厚度10毫米，边缘可加工倒角或异形，主材质人造大理石抗压强度高可定制纹理，配件需膨胀螺栓固定，接缝处用云石胶处理。
腻子：普通型（墙面基层处理），约250平方米。
PVC板材：‌厚度：100毫米。板材尺寸宽幅：1220毫米，长度2440毫米，需具备‌耐腐蚀性‌：可抵抗酸、碱、盐等多种化学物质的侵蚀。

	其它功能区美化

	梦幻窗帘:单开最小宽度65厘米，双开100厘米，最大宽度350厘米（单开） , 主材质面料为聚酯纤维、雪纺透光率50%，共11副。
多头绿植盆栽：龙血树：高度在1.2米，杆粗8公分，冠幅60厘米左右，具有净化空气的功能，共5盆。

墙布挂画：尺寸规格提供五种精准尺寸，适配不同展示需求：0.8×0.6米， 1.2×0.6米，0.4×0.6米，0.6×1.2米，1.20×0.8米；本次共计7个房间需配置挂画，各尺寸具体采购数量及摆放方案，将结合现场实地勘查结果与设计规划最终确定。
边框：选用PVC材质；

油画布：采用高品质纯棉或亚麻油画布。纯棉油画布吸湿性和透气性良好，手感柔软，能让颜料更好附着，呈现细腻色彩；亚麻油画布具有独特凹凸纹理，能为画作赋予生动质感 ，提升艺术表现力。

接待套件：材质：框架为铁艺，面为人造大理石。材质：框架为铁艺，座垫及靠背为人造皮革（PU材质，防水、易清洁，内部填充高密度海绵，厚度5厘米  , 坐感柔软且不易塌陷），共四套。

	走廊墙面
	PVC板材：‌厚度围：100毫米。板材尺寸宽幅：1220毫米，长度2440毫米。

‌耐腐蚀性‌：抵抗酸、碱、盐等多种化学物质的侵蚀。

	疫苗接种室
	免漆板:标准尺寸为2440×1220毫米，厚度9毫米，主材质表面为三聚氰胺饰面，无需油漆，耐磨防潮，功能无需涂漆，直接安装，环保且施工便捷，配件使用自攻螺钉固定，接缝处需用填缝剂处理。
人造大理石置物面：厚度10毫米，边缘可加工倒角或异形，主材质人造大理石抗压强度高可定制纹理，配件需膨胀螺栓固定，接缝处用云石胶处理。
梦幻窗帘:单开最小宽度65厘米，双开100厘米，最大宽度350厘米（单开） , 主材质面料为聚酯纤维、雪纺，透光率50%。
接待套件：材质：框架为铁艺，座垫及靠背为人造皮革（PU材质，防水、易清洁，内部填充高密度海绵，厚度5厘米，坐感柔软且不易塌陷）。

	免后观察室
	梦幻窗帘:‌单开最小宽度65厘米，双开100厘米，最大宽度350厘米（单开），主材质面料为聚酯纤维、雪纺，透光率50%，共2副。
免漆板:‌标准尺寸为2440×1220毫米，厚度9毫米，主材质表面为三聚氰胺饰面，无需油漆，耐磨防潮，功能无需涂漆，直接安装，环保且施工便捷，配件使用自攻螺钉固定，接缝处需用填缝剂处理
人造大理石置物面：‌厚度10毫米，边缘可加工倒角或异形，主材质人造大理石抗压强度高可定制纹理，配件需膨胀螺栓固定，接缝处用云石胶处理。

封窗隔墙改造：龙骨支架，9厘板封板施工，装饰面腻子补缝，乳胶漆刷墙面。

	线路整改及综合施工
	线路整改、辅材、人工、运输：‌

电线规格‌：1.5平方毫米（照明）、2.5平方毫米（普通插座）。‌

‌导电性能‌：铜芯线电阻低，安全性高。‌

‌绝缘保护‌：PVC绝缘层防漏电，阻燃等级需达B1级。‌

‌配件耗材：‌

接线端子、绝缘胶带、线鼻（用于固定与绝缘）、绝缘软管、电工胶布、金属卡扣、扎带、玻璃胶、结构胶等由供应商根据施工情况及采购人确认的施工方案提供。


第三章  投标文件组成及格式
一、投标文件的组成及要求
投标文件由价格文件、商务技术文件两部份组成，须装订成册密封加盖单位公章，密封口盖骑缝章。其中正本一份，副本二份，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

二、价格文件

（一）报价表（必须提供）
（二）投标声明书（必须提供）
三、商务技术文件

（一）供应商有效的加载统一社会信用代码的营业执照或事业单位法人证书等主体资格证明副本复印件及相关资质证书（必须提供）。

（二）法定代表人身份证复印件（必须提供），委托代理时还须提供法定代表人授权委托书原件及被授权人身份证复印件（委托代理时必须提供）。

（三）供应商投标截止时间前半年内任意1个月依法缴纳税收证明[税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（复印件，格式自拟），必须提供；成立不足2个月的公司除外]。
（四）各种项目方案（根据评分办法内容要求提供，格式自拟）。

（五）拟投入本项目实施人员一览表（必须提供），并加盖公章；
 （六）技术参数及要求偏离表（必须提供，见格式）

（七）商务响应表（必须提供，见格式）
（八）2022年以来承接的同类项目业绩的合同复印件。

（九）供应商认为需要提供的其他材料。
四、报价表（必须提供）

报价表（格式）

	项号
	服务名称
	项目编号
	单位及数量
	报价（元）
	备注

	1
	疫苗临床试验现场设计及升级改造项目
	2025-FW-025
	1项
	
	

	总报价（人民币大写）：                               （¥                  元）

	报价说明：供应商必须就《项目要求及技术需求表》中的内容作完整唯一报价，否则，其响应文件将被拒绝。供应商报价均不能超过采购人预算单价和项目总价，否则投标无效。


注：所有价格均用人民币表示，单位为元，精确到小数点后2位数。

法定代表人或委托代理人（签字）： 
供应商名称（盖章）：
日期：  年   月  日 
五、投标声明书（必须提供）

（二）投标声明书（格式）

广西壮族自治区疾病预防控制中心：
我公司系中华人民共和国合法供应商，我方愿意参加贵方组织的疫苗临床试验现场设计及升级改造项目（项目编号：2025-FW-025号）的投标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.在此，我方宣布同意如下：

(1)将按采购文件的约定履行合同责任和义务；

(2)已详细审查全部采购文件，包括补遗文件（如有）；

(3)同意提供按照贵方可能要求的与采购有关的一切数据或资料；

(4)采购文件规定的竞标有效期。

4.我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

5.我方在此声明，我方及由本人担任法定代表人的其他机构在参加本项目的采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6.与本采购有关的一切正式往来信函请寄：                  邮政编号：          

电话/传真：                         电子函件：                 

开户银行：                           帐号/行号：           
7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

特此承诺。

法定代表人（负责人或自然人）（签字）：                                                

供应商（盖公章）：                                         

                                                         年    月    日 
六、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书（格式）
广西壮族自治区疾病预防控制中心：

我        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工        （姓名）以我方的名义参加疫苗临床试验现场设计及升级改造项目（项目编号：2025-FW-025号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                           

法定代表人签名：         

所在部门职务：                               

被授权人身份证号码：            
	贴附“委托代理人身份证件”


 

授权单位（公章）：

                                          年    月    日

七、技术参数及要求偏离表格式
采购项目编号:                 

采购项目名称:                     
	序号
	名称
	技术参数及要求
	竞标响应
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：

1. 应对照采购需求中的服务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购需求的要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或被授权人（签字）:              

供应商名称（签公章）：            

  日期：      年   月   日 

八、商务要求偏离表格式

	项目
	商务要求
	供应商的响应
	偏离说明

	服务时间
	
	
	

	服务地点
	
	
	

	付款方式
	
	
	

	售后服务要求
	
	
	

	保密要求
	
	
	

	工作纪律要求
	
	
	


说明：

1. 应对照采购需求中的商务要求逐条作出明确响应，并作出偏离说明。

2.供应商应根据自身的承诺，对照采购需求的商务要求，在“偏离说明”中注明“正偏离”“负偏离”或者“无偏离”。既不属于“正偏离”也不属于“负偏离”即为“无偏离”。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：

供应商名称（盖公章）：      

日期：   年   月   日
第四章  评审办法
一、评审小组组成
评审小组由本中心评审专家组成，监察室全程参与监督。
二、评标程序
1.形式审查
评审小组对投标人的资格和投标文件的完整性、合规性等进行审查。
2.实质审查与比较
（1）评审小组审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
（2）评审小组根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评审小组澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。
（3）投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评审小组有权视该投标文件无效。
（4）评审小组完成评标后按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
3.澄清问题的形式 
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
4．评标原则和评标办法
（1）评标原则。评审小组必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评审小组及有关工作人员不得私下与投标人接触。
（2）评标办法：综合评分法。
5.评标过程的监控
本项目评标过程实行全程监察部门监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。
三、评标结果
评标结束后3个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。
（4）解释权：本招标文件解释权属广西壮族自治区疾病预防控制中心。
第五章 评分标准
一、对进入详评的，采用百分制综合评分法。
二、计分办法（按四舍五入取至百分位）：
（一）价格分……………………………………………20分
价格分计算方法：
               有效供应商最低竞标报价金额（万元）
某供应商价格分=  —————————————————×20分
               某有效供应商竞标报价金额（万元）

（二）技术分…………………………………70分

1设计的总体思路及方案（满分24分）

一档（6分）：对项目理解不到位，项目定位不准确，设计主题不突出或内容不够完整，无法提供保证项目实施时间的具体措施，各项设计图及进度计划图表编制不完善，安排不合理。

二档（12分）：在满足一档的前提下，对项目有一定了解，但定位不够准确，各项内容材料选用基本得当，有重点亮点但不够突出；提供有保证项目实施时间的项目实施进度计划表，措施基本得当；且提供的设计成果方案，成果基本完整，但整体需完善。

三档（18分）：在满足二档的前提下，对本项目定位的理解和把握比较准确，各项内容材料选用较为得当，重点亮点突出；提供的项目实施进度计划表的具体措施分工合理得当，并提供合理化建议；设计成果方案理念基本满足需求，但创新性不足，缺乏亮点。

四档（24分）：在满足三档的前提下，对本展览项目定位的理解和把握精准，各项内容材料选用得当，重点亮点突出；提供的项目实施进度计划表编排及保证措施，具体实施步骤和要求描述全面、详尽，职责分工明确、合理，进度安排合理，控制重点分析合理；针对本项目进度控制重点提出了具体、可行的措施，能有效保证实施时间或缩短时间；设计成果方案细节处理精致，视觉调性符合，呈现美观且标准，完全满足项目需求。

注：未提供设计实施方案的不得分。

2.改造施工组织方案（满分16分）
一档（4分）：施工组织方案内容与本项目实际工作内容不相关，或施工组织设计有重大缺项。

二档（8分）：提供了主要施工方法、劳动力安排计划、确保施工质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、施工的重点和难点及保证措施等内容，施工组织设计各项措施基本能指导实际施工。进度计划、物资供应计划符合项目实际需要，能保障项目的进度。

三档（12分）：在满足二档的前提下，提供了主要施工方法、拟投入的主要物资计划、劳动力安排计划、确保施工质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、施工的重点和难点及保证措施等内容，施工组织设计基本能结合本项目现场的实际情况进行编制，各项措施基本能指导实际施工。进度计划、物资供应计划结合了项目进度来进行编排，符合项目实际需要，能保障项目的进度。

四档（16分）：在满足三档的前提下，提供了主要施工方法、拟投入的主要物资计划、劳动力安排计划、确保施工质量的技术组织措施、确保安全生产的技术组织措施、确保工期的技术组织措施、确保文明施工的技术组织措施、施工的重点和难点及保证措施、施工总平面布置图等内容，施工组织设计结合本项目现场的实际情况进行编制，有针对性地对现场情况展开论述，各项措施表述详细，能指导实际施工。进度计划、物资供应计划结合了项目进度来进行编排，符合项目实际需要，能保障项目的进度。
注：未提供或达不到一档要求的，得0分。
3.项目团队人员配置方案（满分15分）

一档（5分）：提供项目团队人员配置方案，但分工不合理或不明确，人数少于3人的，配置不满足采购文件要求。
二档（10分）：提供项目团队人员配置方案，有设计团队和施工团队的配置，但各岗位分工不合理或不明确，人数达到3人（含）以上5人（不含）以下，配置基本满足采购文件要求。

三档（15分）：提供项目团队人员配置方案，专业配置合理，配置了设计负责人，施工团队中施工员、质量员、材料员、安全员均执证上岗。人员分工合理或明确，人数达到5人（含）以上，配置完全满足采购文件要求。

注：拟投入人员需提供2025年1月1日以来供应商为其缴纳的任意1个月的社会保险证明或有效的劳动合同或聘书扫描件，否则不予认可。
注：未提供或达不到一档要求的，得0分。

4.售后服务和应急保障措施（满分15分）

一档（5分）：基本满足采购文件要求；提供有售后服务承诺，售后服务方案总体评述不全面；应急保障措施制定内容前后不一致，措施与采购内容无关。

二档（10分）：在满足二档的前提下；提供合理的售后服务承诺，有售后服务制度；有实施事项分析，售后服务方案总体评述较全面；提出有建设性的应急保障措施，接到采购人临时需求或突发紧急状况提供有效的解决方案。

三档（15分）：在满足三档的前提下；提供详细、具体的售后服务承诺；有完整的售后服务制度；跟踪服务及时，后续跟踪服务内容多样；方案总体评述全面、科学；提出具体的、有针对性的应急保障措施，接到采购人临时需求或突发紧急状况能结合采购人实际情况提供有效、有针对性的解决方案。

注：未提供安全保密措施的不得分。

（三）商务分……………………………………10分

2022年以来有类似项目业绩【以成交（中标）通知书或合同复印件为准】，每提供1份，得2分，满分10分。

注：提供与采购方的成交（中标）通知书、合同复印件，时间以签订日期为准，需提供证明采购内容关键页的复印件。
（五）总得分＝1+2+3。

三、中标候选人推荐原则

评审小组将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以竞标报价由低到高顺序排列；得分相同且竞标报价相同的，按技术分高低顺序排列）并推荐三名成交候选供应商。采购人应当确定评审小组推荐排名第一的成交候选供应商为成交供应商。排名第一的成交候选供应商放弃成交，因不可抗力提出不能履行合同，或者采购文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，采购人可以确定排名第二的成交候选供应商为成交供应商。排名第二的成交候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，采购单位可以确定排名第三的成交候选供应商为成交供应商。
第六章  合同条款及格式
合同编号：

采购人（甲方）：                          

供应商（乙方）：

项目名称：

 签订地点：                              签订时间：                            
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照采购文件（以下简称“采购文件”）及成交供应商的响应文件（以下简称“响应文件”）规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条  合同标的

1.项目需求一览表：

	序号
	采购项目
	采购内容
	数量单位
	单价
	总价

	1
	疫苗临床试验现场设计及升级改造项目
	具体详见本合同采购需求
	1
	
	

	合计金额：人民币          元（.00元）：


详见“项目需求”、评标记录及应答文件、成交供应商“商务响应表”、“技术响应表”、“服务承诺”等。

2.合同合计金额包括完成本项目采购要求、人员要求所产生的全部费用。如采购文件及响应文件对其另有规定的，从其规定。

第二条  质量保证

1.乙方所提供的服务必须与采购文件及响应文件和承诺相一致。

2.乙方所提供的服务质量应达到采购文件及响应文件要求和承诺的质量要求。

3.验收标准：执行的国家标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范，按采购文件、响应文件要求进行验收。

第三条  权利保证

乙方应保证所提供的服务不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、设计权或其他权利。

乙方应按采购文件规定的时间完成本项目。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

第四条  提交成果时间和验收

1.交付时间：自签订合同之日起5个日历日内提交深化设计成果，采购人确认后25个日历日内完成改造，交付地点：广西南宁市采购人指定地点。

2.乙方提供不符合采购文件及响应文件和本合同规定的服务，甲方有权拒绝接受。

3.验收要求详见采购文件。验收合格后由甲乙双方签署验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

4.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第五条  付款方式

1.资金性质；财政资金。

2.付款方式：

（1） 进度款（60%）：项目全部内容（含免漆板柜子、绿植、天花吊顶、线路翻新、广告制作）完工，经甲方组确认后10个工作日内，甲方支付合同总金额的60%。
（2）竣工结算款（37%）：项目完工后经甲方组织竣工验收合格，且双方完成结算确认后10个工作日内，甲方支付至合同总金额的97%。
（3） 质保金（3%）：合同总金额的3%作为质保金，自项目整体验收合格之日起满1年质保期，且无质量问题或成交供应商已妥善解决质保期内问题后，采购人在15个工作日内完成支付（无息）。

每次支付前成交人需提供真实、有效、合法、等额的正式发票。
第六条  履约保证金:无。
第七条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第八条  售后服务

1.乙方应按采购文件规定的内容向甲方提供服务。

2.对达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（2）退款处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担之前提供服务产生的费用。

第九条  违约责任

1.甲方违约责任：

甲方逾期30个工作日以上向乙方支付合同金额，造成项目工作停滞、延误的，甲方应承担项目合同金额5%的违约金。

2.乙方违约责任：

（1）出现以下情况之一的，甲方有权终止合同，乙方应承担项目合同金额 15 %的违约金：

a.乙方未能按合同交付时间交付完整服务内容资料的；

b.乙方未能按竞标资料和甲方书面需求提供服务，甲方书面提出整改要求后，乙方仍不整改的；

c.乙方未经甲方同意擅自变更服务团队人员构成的；

d.乙方不配合甲方进行服务指导和验收的；

（2）乙方所提供的服务质量不合格的，应及时调整，调整不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约合同额 5 %违约金并赔偿甲方经济损失；

（3）乙方提供的服务如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任；

（4）乙方逾期完成的，每天向甲方偿付合同金额 的5 ‰违约金，但违约金累计不得超过违约合同额 5 % ，超过10天甲方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

（5）其它违约行为按违约合同额 5 %收取违约金并赔偿经济损失。

第十条  不可抗拒力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十一条  合同争议解决

1.因服务质量问题发生争议的，应邀请国家认可的权威机构进行鉴定。服务符合标准的，鉴定费由甲方承担；服务不符合标准的，鉴定费由乙方承担。乙方提供服务质量保证期按验收合格之日起计（期限见《项目需求》中的要求）。在保证期内因服务本身发生问题，乙方应负责免费调整。对达不到服务要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用；

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价；

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，向南宁仲裁委员会申请仲裁。

第十二条  合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十三条  合同的变更、终止与转让

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

3.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

第十四条  签订本合同依据

1.采购文件。

2.乙方的响应文件。

3.成交通知书。

第十五条  本合同壹式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份、乙方贰份。

	甲方（章）           

年   月   日
	乙方（章）              

 年   月   日

	单位地址：
	单位地址：

	法定代表或授权代表：
	法定代表或授权代表：

	委托代理人：
	委托代理人：

	联系电话：
	联系电话：

	开户银行：
	开户银行：

	账号：
	账号：

	邮政编码：
	邮政编码：

	社会统一信用代码证：
	社会统一信用代码证：


