智慧化蚊媒监测设备市场征询表

| 设备名称 | 采购数量 | 参考技术需求 | 拟投标产品规格及 详细技术参数 | 交货周期（天） | 质量保证 | 售后服务 | 品牌及厂家 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 智慧化蚊媒监测设备 | 5台 | 1.智能识别蚊属（伊蚊、库蚊、按蚊、阿蚊）、蚊种、数量及性别，并实时传输数据；根据蚊种及环境数据进行蚊虫日活动节律、数量变化趋势等智能分析； 2.配备4K高清摄像头； 3.配备二氧化碳诱蚊组件，并对二氧化碳浓度进行监测； 4.可监测温湿度、风速等环境数据； 5.设备防水防尘。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                     日期：     年   月   日

联系人：                                                              联系电话：