相差正置显微镜、超景深显微镜市场征询表

| 设备名称 | 采购数量 | 参考技术需求 | 拟投标产品规格及 详细技术参数 | 交货周期（天） | 质量保证 | 售后服务 | 品牌及厂家 | 预算单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 相差正置显微镜 | 1台 | 1.研究级万能正置显微镜，可做明场、相差观察方式的观察。 2.光学系统：采用无限远校正光学系统，齐焦距离≤45mm； 3.目镜与物镜：①目镜：高眼点屈光度可调的 10 倍超宽视场目镜，视场数 F.N≥26；②物镜：平场半复消色差相差物镜，视野数≥26； 4.配备专业成像系统与成像软件：①成像系统：最高分辨率为2000万像素（5440x3648）；②成像软件：支持TWAIN和DSHOW接口，界面直观，操作容易。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超景深显微镜 | 1台 | 1. 微生物3D观察；植物外观3D检测；昆虫3D拍摄；昆虫3D测量高度。 2.光源：高亮度LED光源，色温2700k~9000k，照明寿命≥40000小时。 3.镜头：100~1000X连续变倍率，无线自动倍率识别，观察距离≥25mm，可实现深度合成功能、实时合成、追踪焦点。 4.摄像元件：1/1.8型，319万像素 CMOS 图像传感器可以拓展到2800万像素；实效像素2048 (H) ×1536 (V)。 5.成像系统：具备2D、3D测量功能，实时深度合成功能，2D、3D图像拼接功能、HDR功能等。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                     日期：     年   月   日

联系人：                                                              联系电话：