附件1：

办公区物业服务采购需求

| # 一、项目要求及技术需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | 服务名称 | 数量 | # 服务要求 |
| 1 | 广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区物业服 务 | 1项 | 一、项目概况： 广西壮族自治区疾病预防控制中心办公区的物业服务，包括院内综合服务、安全管理（含消防）、车辆管理、房屋及附属建筑物相关设备设施的维护、保养、保洁、绿化养护、会务服务、水电维修等。招标范围：综合管理服务、公共秩序维护、公共区域清洁卫生服务、公共区域绿化日常养护服务、共用部位、共用设备设施日常维护保养服务等。 办公区建筑面积约78127.58m2，其中：金洲路办公楼5栋，建筑面积约74258.77 m2；桃源办公楼5栋，建筑面积约3868.81m2。 办公区1：位于金洲路18号，建筑面积约74258.77m2。其中实验大楼1栋10层，地下室1层；应急物资储备大楼1栋15层，地下室1层；行政楼1栋6层（西边有扩建1层）；综合楼14层，地下室2层；门诊1栋，为平房，含预防医学门诊部、艾滋病关爱门诊、饭堂。 甲方管理层办公室14间，1间大礼堂，15间综合性会议室展厅（应急物资储备中心2间会议室、行政楼1、2号会议室和视频会商中心、综合楼10间培训会议室展厅），有阅览室、仓库若干；电梯18台（其中客梯12台，货梯6台），绿化带若干，消防系统3套，可视监控系统3套。 办公区2：位于桃源路80号，建筑面积约3868.81 m2，其中计免楼1栋7层、门诊检验楼1栋3层、老干科信息楼5层、中心招待所公有租赁住房1栋，乒乓球室1间，老干部活动室1间，卫生室1间，消防系统1套，可视监控系统1套。 以上公共区域均包括楼宇、广场、道路、停车场、公共场地、草坪、外排水沟、卫生间和各卫生死角以及楼内楼顶天面、围墙以内范围等。 二、综合服务要求 1、接待服务 （1）设置接待门岗，有专人提供接待来访服务。 （2）设立物业服务中心，公示物业服务企业服务内容和标准、收费依据和标准、项目经理及管理人员照片岗位职责、服务电话、各级物业服务监督电话；同时，要有专人负责接待客户来访，24小时受理客户信息；有客户回访制度和记录，投诉处理及时率100%，。 （3）受理并统计急修、中、小修预约及维修服务。 （4）服务满意率达90%以上（征求办公区各科所意见，人数不低于总人数的85%），有效投诉回访率达到l00%。 2、档案资料管理：建立完善高效的管理体系，资料、信息完整、保密，方便查找。 3、接受甲方委托，处理与社区、消防、环卫、供电、供水、治安等有关的对外事务。 4、宣传服务：协助甲方布置包括但不限于宣传栏、横幅、标语、彩旗、花卉等。 5、负责制定物业服务工作计划并组织实施。每季度未下月前将当季度工作总结及下季度工作计划以书面形式报甲方存档备查。 6、负责安排甲方交办的与物业管理有关的事项。 7、物业服务收费明码标价，实行物业服务费酬金制的，每年不少于一次公布物业服务资金的收支情况。 三、安全管理项目内容 1、在物业管理区域设置警戒线和警示标志。 2、在大门出、入口设置24小时保安人员值勤岗位（双人）并对进、出非甲方的人员、物品、车辆进行询查、检查。保证大门口畅通，严禁车辆堵塞。 3、制定保安岗位责任制，加强对物业管理区域进行安全巡查，每日巡查不少于4次，重点部位每小时巡查一次，严防偷盗、破坏案件的发生，及时发现和处置可疑情况，保护甲方人员人身、财产的安全，如发生偷盗案件，应采取积极措施并协助报案，填写报案记录，并将处理结果反馈中心。 4、对消防、公共安全、公共卫生等方面的突发事件有应急预案，遇突发事件及时报告和有效控制事态的发展，积极协助有关部门处置。应急事件反应：①制定紧急事故处理预案，至少包括：水灾、火灾、爆炸、地震、炸弹恐吓、群体性突发安全事件、安全疏散、公共卫生以及电梯应急等；②有紧急事件救护组织，并始终处于紧急事故反应状态；③办公区按消防要求组织进行疏散演习；④对紧急事故做出快速、正确的反应，尽可能减少破坏和损失程度；⑤组织恢复生活秩序。 5、组建义务消防组，配合当地消防队工作；义务消防组定期操练（每年2次），开展消防宣传。 6、专人值守金洲路办公区消防控制室，保证自动控制消防系统工作正常，定期进行消防设备的测试和检查。 7、专人值守金洲路、桃源路办公区监控室，保证监控系统工作正常。 8、年内无重大治安、及安全生产、火灾事故的发生。 9、对中心重点区域如生物样本、实验室、重点危险物品有安全管理方案。 10、所有当班人员提前20分钟接岗，做好交接记录，当班期间坚守岗位，不得随意离岗、脱岗。 四、车辆管理项目内容 开展各项具体的车辆管理工作，包括但不限于汽车、电单车停车场地规划、车辆信息登记、道闸系统管理、公务车辆日常保洁、车辆停放引导。电单车棚照明、消防设备的巡查和检修。 五、房屋及附属建筑物相关设备/设施的维护、保养项目内容 1、房屋及附属建筑物设备设施巡查。 2、协助甲方做好房屋维修管理、制定相关制度、建立健全台账。 3、基础设施管理 4、公共照明管理 5、电梯管理。 6、设备用房管理 7、建立各种设备故障及突发性事件的应急方案 8、给排水设施管理 9、消防设施、设备管理。 10、水电管理。 （备注：中央空调、电梯、消防设施的日常维修及养护不在此次物业服务范围内）。 六、清洁保洁项目内容 1、垃圾清运、合理布设垃圾箱（桶）。 2、建立保洁制度，合理安排保洁工作。 3、公务车辆清洗、清洁。 4、排污系统管理。 5、二次供水系统管理。 6、开展消杀工作。 7、每日对公用卫生间清洁，保洁时宣贯醒目标识；清理范围包括但不限于卫生间内部的玻璃、洗手台面、马桶、便盆等，做到室内无异味、臭味，地面无烟头、纸屑、污渍、积水、天花板，地面无灰尘、蜘蛛网，墙壁干净，便器洁净无黄渍，金属器具保持光亮，无浮灰，无锈斑。 8、绿化带、草地、花坛全天清扫保洁，做到区域无杂草、枯草枯枝、废纸、砖石、塑料袋、烟头、易拉罐、瓜壳等杂物，秋冬季节或落叶较多等特殊季节增加清洁次数。 9、定期清理排水沟系统，做到外排水沟内无废纸、烟头、枯树枝、树叶，无杂物堵塞，排水通畅。暴雨季节来临前必须提前对排水沟彻底清理，确保雨水排放通畅，暴雨后及时清理排水沟内的杂草、树枝、树叶等杂物。 10、室外场地包括道路、广场、停车场等做到全天候清扫保洁和不间断的循环维护，发现垃圾及时清扫，地面无纸屑、无垃圾、无烟蒂。墙面四角无灰尘，无蜘蛛网，保持干净、整洁。 七、绿化养护项目内容 1、建立绿化养护制度，合理安排养护工作。 2、根据气候状况和季节，做好植物的“土、肥、水、种、密、保、管、工”工作。 3、修建每年普修1遍以上，乔木每年适时修剪，灌木每年修剪1次以上，绿化修建费用由物业公司自行承担；每年除杂草1遍以上，控制杂草生长；无明显缺水枯黄现象；每年适当施肥；控制大面积病虫害发生，有针对性的及时灭治； 八、会务服务项目内容 1、做好各项会议、活动的保障工作。 2、及时了解和掌握所服务会议的具体要求，有针对性地做好准备工作。 3、做好会议活动的安全保卫、秩序的组织、监督工作，防止出现火灾、触电、丢失、被盗等事故。 4、会前后要专人负责会议室的会议桌椅、会标、座位牌等摆设，准备茶水、会议用品等，会后要及时清理会场，保证各类会议场所整洁、安全、卫生。 九、其他 1、中标人在签订物业管理合同之日起2日内接手进驻并做好交接工作，进入正常物业管理工作。 2、每季度定期向甲方汇报物业管理总体情况。 3、不得擅自占用和改变公用设施的使用功能，如需完善或扩建，须与甲方协商，经甲方同意后方可实施。 4、协助甲方完成节能减排工作。 5、其他要求详见“附件1”。 十、人员配置要求 序号; 项目实施人员; 配置人数. 1; 项目经理; 1人. 2; 行政管理人员; 2人. 3; 保安领班; 1人. 4; 保安人员（按3人/岗.天）; 36人. 5; 保洁领班; 1人. 6; 保洁人员; 14人. 7; 绿化养护员; 1人. 8; 会务管理员; 2人. 9; 工程维修人员; 3人. 合计; 总人数不少于61人. |
| 二、商务要求表 |  |  |  |
| # 服务期限 |  | # 自合同签订之日起两年。 |  |
| # 付款方式 |  | # 甲方按月支付合同款，每月付款金额为合同每年服务中标价的十二分之一，合同生效满一个月后支付第一个月的合同款，以此类推。次月10日前供应商提交发票至甲方主管部门。 |  |
| # 其他要求 |  | 报价必须包括或符合以下条款，否则做无效标处理： 1、投标人应与配备的服务人员签订劳动合同，配备的服务人员平均工资应不低于xxx元/月（不包含福利等其他费用），要按合同约定的工资标准按时足额发放工资，并接受业主方的检查和监督。 2、按国家规定为所有物业服务人员购买社会保险，社保最低缴纳费用不低于828元/月/人。 3、日常办公费、劳保费、服装费（每人每年冬夏各2套）。 4、卫生间的洗手液、卫生纸，由物业公司负责采购及管理更换。 5、物业服务人员全年加班费和福利费。 6、报价包括清洁工具、清洁易耗品、消杀药品、绿化养护工具及化肥农药、生活垃圾清运、绿化垃圾清运等费用。 7、物业公司合理利润。 # 8、法定税费。 |  |